Przetarg nieograniczony na dostawę wapna hydratyzowanego

dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

„SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów,

tel. (068) 385 24 07, fax.(068) 385 23 70.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity

(Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ), zwanej w dalszej części ustawą PZP

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

2.3. Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i przeprowadzeniaa niniejszego postępowania komisją przetargową.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wapno hydratyzowane, odpowiadające normie

PN-EN 459-1:2003, na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Sulechowie,

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod: (14121200-7)

w ilości – 330 ton     (średnio 16 ton co 21 dni)

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1. Wymaganym terminem realizacji niniejszego zamówienia jest dostawa wapna hydratyzowane po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego. Powiadomienie Wykonawcy odbywać się będzie faksem na 3 dni robocze przed dostawą.

4.2. Dostawy obejmują również przeładunek wapna hydratyzowanego luzem do zbiornika Zamawiającego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków - Nowy Świat 16,

w godzinach od 7:00 do 15:00

4.3. Termin realizacji dostawy ustala się od 02 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007r.

(średnio 16 ton co 21 dni).

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

5.1. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ.

5.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy

mający prawo występowania w obrocie prawnym spełniający warunki określone

w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

5.3. Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

Oferta nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust.1 p. 10 ustawy PZP Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

6.1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy PZP na druku stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 2 do niniejszej SIWZ.

6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Zaakceptowany i wypełniony projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 5 do

niniejszej SIWZ

6.4. Świadectwo kontroli jakości zgodności z PN-EN-459-1:2003, które powinno

w szczególności uwzględniać procentową zawartość CaO+MgO, CaO czynne, MgO, SiO2+NR, straty prażenia, CO2, wilgotność, pozostałość na sicie. Wyniki badań dla wapna hydratyzowanego powinny być podane w przeliczeniu na stan wysuszony i pozbawiony wody związanej.

Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii podpisanej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy !

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

7.1. Wykonawca, może zwrócić się na piśmie (pocztą, faxem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednak nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w oryginale i formie pisemnej przed upływem terminu na składanie ofert.

7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są Pan Krzysztof Kasza, tel. (068) 385 24 07 wew. 63, e-mail: k.kasza@wp.pl

- sprawy związane z zamówieniami publicznymi

Pan Jan Piotr Drążkiewicz, tel. (068) 385 79 78, fax. (068) 385 23 70.

- sprawy związane z przedmiotem zamówienia

w godz. urzędowania tj. od 7:00 do 15:00

8. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą:

9.1. Wykonawcy pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert:

10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty wariantowej lub częściowej spowoduje jej odrzucenie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

10.2 Oferta winna być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszej SIWZ.

Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6.

10.3 Oferta oraz wszystkie załączniki winny posiadać pieczęć firmową Wykonawcy i być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa lub przez notariusza.

10.4 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10.5. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 1 SIWZ oraz opatrzyć ją swoją pieczęcią adresową, celem jego identyfikacji w razie konieczności jej odesłania i następującymi oznaczeniami:

„OFERTA NA DOSTAWĘ WAPNA HYDRATYZOWANEGO” oraz

„NIE OTWIERAĆ PRZED 20.11.2006 do godziny 9:30”

10.6. Wykonawca może wycofać lub wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomieniu o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

10.7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie, II piętro, sekretariat – pokój nr 23, w terminie, do dnia 20.11.2006. do godziny 9:00.

11.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2006  o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, II piętro, pokój nr 23.

11.3. Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

12. Sposób obliczania ceny:

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) zamówienia wyrażonej cyfrowo i słownie oraz cen jednostkowych w PLN.

12.2.Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- Wg kryterium CENA:

(w1)

- Wg kryterium JAKOŚĆ:

(w2)

Ilość punktów jakościowych badanej oferty jest sumą [P.J.CaO + P.J.MaO + (P.J.SiO2+NR) + P.J.Gra 0,2 mm + P.J.Gra 0,09 mm]

Sposób obliczenia punktów jakościowych:

Punkty jakościowe 	za zawartość CaO ( 			(w3)

Punkty jakościowe 	za zawartość MgO ( 			(w4)

Punkty jakościowe 	za zawartość SiO2+NR ( 		(w5)

Punkty jakościowe 	za Granulacje 0,2 mm ( 		(w6)

Punkty jakościowe 	za Granulacje 0,09 mm ( 	(w7)

13.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, otrzyma maksymalną ilość punktów (WC + WJ), zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy PZP.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Zamawiającym spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

14.1. Zamawiający unieważni postępowanie na warunkach określonych w przepisach

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych – art.93 ustawy.

14.2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich

wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.

14.3. Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z

wykonawcą w trybie art.94 ustawy.

14.4. Wynik ogłoszony zostanie w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.6 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 14.5.a., również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy na identycznych warunkach jak w projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 3 do niniejszej SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

17.1. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują

wykonawcom, a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.2. Zgodnie z art. 4a ust. 1 PZP  w postępowaniach o wartości nieprzekraczającej 60.000 euro protest jest jedynym środkiem ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, ponieważ nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

17.3. Protest od treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się do Zamawiającego na piśmie pod rygorem bezskuteczności w terminie 7 dni od dnia ich publikacji na własnej stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

17.4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych pn „Środki ochrony

prawnej”.

18. Dodatkowe postanowienia:

18.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

18.2. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

18.3 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

18.4. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

http://www.supekom.pl

e-mail: k.kasza@wp.pl

18.5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Sulechów, dnia 02.11.2006  r.

/pieczęć Wykonawcy/                                                                                    ZAŁĄCZNIK nr 1

### O F E R T A

Ja/My*, niżej podpisani(y)* .............................................................................................. ...........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  .........................................................................................

...........................................................................................................................................w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę:

wapna hydratyzowanego wg PN-90/B-30020 luzem w ilości ok. 330 ton,

składam/-my/ niniejszą ofertę.

Oświadczam(my)*, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Oferujemy realizację zamówienia

wapna hydratyzowanego wraz z kosztami transportu i przeładunku do zbiornika

w cenie za 1 tonę ................................PLN NETTO

słownie:......................................................................................................................PLN

plus podatek VAT ..............................PLN

co daje cenę brutto .............................PLN

słownie:......................................................................................................................PLN

Całkowita wartość oferty wg wzoru:

ilość x cena netto za 1 tonę = Całkowita wartość oferty bez VAT

Wapno hydratyzowane ok. 300 ton x ...................(cena netto za 1 tonę)  = ..............................PLN

Łącznie suma netto za 300 ton wynosi ...................................PLN

słownie:..................................................................................................................................PLN

Łącznie suma brutto za 300 ton wynosi..................................PLN

słownie:..................................................................................................................................PLN

Oświadczamy że, oferowane przez nas Wapno hydratyzowane charakteryzuje się następującymi parametrami:

CaO ……………………………………………………………….

MgO ………………………………………………………………

SiO2+NR ………………………………………………………….

Granulacja  0,2 mm ……………………………………………….

Granulacja  0,09 mm ………………………………………………

Jednocześnie oświadczamy, że zrealizujemy niniejsze zamówienie w terminach

i na zasadach określonych w SIWZ.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązuje(my)* się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w dokumentacji.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

...............................................                                          ................................................

miejscowość i data         	                   /pieczątka i podpis upoważnionego

przedstawiciela/

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 2

/pieczęć Wykonawcy/

### O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę wapna hydratyzowanego oświadczam (oświadczamy) *, że:

- Jestem uprawniony – jesteśmy uprawnieni* do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Posiadam – posiadamy* niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje – dysponujemy* osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje się – znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam -nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24.

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując

zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia

postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku

upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy własnoręcznymi podpisani* świadom – świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego.

Miejscowość: .............................................

Data: ..........................................................

....................................................................

/podpis – podpisy/pieczątka imienna/

PROJEKT 									ZAŁĄCZNIK nr 3

UMOWA Nr ZP-W/     /     /2006

zawarta w dniu ……………….2006 roku w Sulechowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r . Nr 164, poz. 1163), w trybie art. 39 w/w ustawy, pomiędzy Sulechowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie, ul. Poznańska 18

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054

w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS

reprezentowanym przez:

PREZESA ZARZĄDU		- Marka Lelito

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………

Wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: ……………………………………..

reprezentowaną (ym)* przez:

1.

2.

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę wapna hydratyzowanego,

wg PN-90/B30020 oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod: (14121200-7),

w ilości 16 ton średnio co 21 dni, co daje ok. 330 ton/rok.

§ 2

Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy własnym transportem na jego koszt.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy cenę jak w ofercie, stanowiącej integralną część umowy.

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi: …………………… PLN NETTO     
słownie: ………………………………………………………….. PLN NETTO
plus podatek VAT co daje cenę brutto ……………………………PLN BRUTTO

słownie: …………………………………………………………... PLN BRUTTO

- Cena  nie podlega negocjacjom i będzie obowiązywała w czasie trwania umowy.

§ 4

  - Dostawy odbywać się będą po pisemnym powiadomieniu za pomocą faxu przez Zamawiającego z 3 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem.

  - Dostawy obejmują również przeładunek wapna hydratyzowanego luzem do zbiornika Zamawiającego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sulechowie – Nowy Świat 16 w godzinach od 7:00 do 15:00.

  - Termin realizacji dostaw ustala się od 02 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

- W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego ilości kupionego wapna hydratyzowanego w stosunku do zamówionego, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy.

§ 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek i wykonania analizy dostarczonego wapna w celu potwierdzenia jakości zgodnie z PN i z ofertą.

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wapno hydratyzowane nie odpowiada parametrom PN i parametrom zadeklarowanym w ofercie, Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, który udzieli odpowiedzi w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania.

3. W przypadku negatywnego wyniku Wykonawca pokryje koszty związane z badaniem

i ewentualną naprawą urządzeń dozujących wapno.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za każdorazową dostawę zgodnie z przedstawioną w ofercie.

Zamawiający w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę, za dostarczoną partię zamówienia dokona zapłaty przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT.

§ 7

- Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

    - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za zwłokę w dostarczaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

        - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.

    - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

        - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.

2. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 8

Konieczne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy PZP.

§ 10

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

PODPISY:

Wykonawca:								Zamawiający:

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić