(Pieczątka Oferenta)

PRZEDMIAR ROBÓT

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy, asortyment, rodzaj, pozycja przedmiarowa, podstawy nakładów | Grubość / głębokość warstwy [mm] | Jednostka | Wartość netto |
| 1 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych (długość ok. 200m). Materiał rozbiórkowy należy przetransportować do bazy SPK „ SuPeKom” Sp. z o.o. na miejsce wskazane przez Zamawiającego. | Nie dotyczy | m |  |
| 2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie I-IV kat. (powierzchnia ok. 350m2). Głębokość koryta winna zapewnić możliwość ułożenia odpowiednich grubości warstw nawierzchni zapewniających jej trwałość i niezmienny profil powierzchni. Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku w odległości do 5km od miejsca wykonywania robót. |  | m2 |  |
| 3 | Wykonanie podbudowy z tłucznia lub podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym (powierzchnia ok. 350m2), o grubości zapewniającej trwałość i niezmienny profil powierzchni. |  | m2 |  |
| 4 | Ułożenie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej o grubość 8 cm, kolor grafitowy (powierzchnia ok. 350m2), wytrzymującej nacisk powierzchniowy samochodu o masie całkowitej do 16 ton. | 80 | m2 |  |
| 5 | Ułożenie krawężników/obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (długość ok. 200m). |  | m |  |
| SUMA z kolumny E: |  |

...............................................                                      				    ................................................

miejscowość i data         	               					        /pieczątka i podpis upoważnionego

przedstawiciela/