Znak sprawy: ZP-AL/17/12/2010

Zamawiający:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

tel. (0-68) 3852407, fax. (0-68) 3852370

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Wykonywanie analiz laboratoryjnych dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego »SuPeKom« Sp. z o.o.”

Zatwierdzam:

mgr inż. Marek Lelito

Prezes Zarządu

......................................

Sulechów, dnia 23 grudnia 2010 roku

ROZDZIAŁ 1

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

# Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

# adres: 66-100 Sulechów, ul. Poznańska nr 18,

tel. (0-68) 3852407-09, fax (0-68) 3852370,

NIP 973-07-12-918, REGON 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Konto bankowe: BZ WBK S.A.  I O/Sulechów  22 10901580 0000 0000 58050470

Kapitał zakładowy: 31’557’000 zł

Biuletyn Informacji Publicznej: http://supekom.bip.sulechow.pl

adres e-mail: supekom@wp.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części ustawą PZP.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

  - Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania komisją przetargową.

  - Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

  - Biuletyn Zamówień Publicznych

  - strona internetowa Zamawiającego – http://supekom.bip.sulechow.pl

  - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

  - Postępowanie oznaczone jest nr: ZP-AL/17/12/2010

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie analiz laboratoryjnych sukcesywnie od 
1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, na które składa się dojazd i pobieranie próbek do badania, wykonywanie badań i opracowywanie wyników w siedzibie laboratorium, w następującym zakresie:

    - ZAKRES 1: Wykonywanie badań wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim oraz badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) w miejscach poboru próbek i zakresie wskazanych w załącznikach nr A i B do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - ZAKRES 2: Wykonywanie badań wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie, badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie i Klępsku, badań popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań osadu nadmiernego odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, monitoringu wód powierzchniowych Kanału D, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Klępsku, testów zgodności odpadów o kodach 19 08 01 (skratki z oczyszczalni ścieków), 20 02 03 (inne odpady nieulegające biodegradacji – odpady pocmentarne), 19 08 02 (zawartość piaskowników z oczyszczalni ścieków), 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych), w miejscach poboru próbek i zakresie wskazanych w załącznikach nr C i D do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - ZAKRES 3: Wykonywanie badań dodatkowych, które wymagane są do natychmiastowego wykonania ze względu na zaistniałą wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. badania z zakresu 1 lub 2 wykazały przekroczenia parametrów i należy w tym zakresie je powtórzyć) w zakresie wskazanym w załączniku nr E do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA 1: Badania wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim oraz badanie wody surowej z ujęcia wody w Karczynie w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego muszą być wykonane przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

UWAGA 2: Badania wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie, badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie i Klępsku, badań popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań osadu nadmiernego odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, monitoringu wód powierzchniowych Kanału D, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Klępsku oraz badania z zakresu 3 muszą być wykonane przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) posiadające akredytację w zakresie badań wymaganych do wykonania przez Zamawiającego.

UWAGA 3: Testy zgodności odpadów muszą być wykonane według warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U, z 2005 roku, Nr 186, poz. 1553 z późniejszymi zmianami).

UWAGA 4: W przypadku, gdy w danym miesiącu na tym samym obiekcie wykonywane są zarówno badania z zakresu 1, jak i z zakresu 2, to wówczas parametry powtarzające się w obydwu przypadkach należy określić tylko jeden raz, wpisując je w badaniach z zakresu 1.

UWAGA 5: Każde badanie z zakresu 1 i 2 wykonywane będzie jednokrotnie w ciągu miesiąca, a dzień poboru próbek zostanie określony w trakcie realizacji umowy w porozumieniu z Wykonawcą.

UWAGA 6: W przypadku badań dodatkowych, które wymagane są do natychmiastowego wykonania ze względu na zaistniałą wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do poboru próbek w czasie do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności wykonania badań dodatkowych i ich zakresie. Każdy Wykonawca będzie zobowiązany do podania w formularzu oferty cen netto i brutto poszczególnych wskaźników wskazanych w załączniku nr E do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje, że wartość wykonanych badań dodatkowych nie przekroczy 10% wartości badań z zakresu 1 i 2. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego wartości wykonanych badań dodatkowych w stosunku do wykazanych w SIWZ, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy.

  - Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod:

- 71621000-7 - Usługi badania i analizy czystości i składu.

  - Wyniki wykonanych analiz (sprawozdania z badań), zawierających zakres badań określony w załączniku B lub D lub E, Wykonawca każdorazowo dostarczy do Zamawiającego w dwóch egzemplarzach najpóźniej w terminie do dwóch tygodni od dnia poboru próbek do badania, a w przypadku badań dodatkowych w terminie do 5 dni od dnia poboru próbek. Wyniki wykonanych analiz muszą być podawane w postaci liczb rzeczywistych bez znaków większości i mniejszości. Wykonawca wyraża zgodę na powielanie bez ograniczeń przez Zamawiającego wyników wykonanych analiz do własnych celów.

  - W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonał przedmiot zamówienia, np. próbki zostały pobrane przez personel nie posiadający odpowiednich uprawnień, bądź przez laboratorium nie posiadające wymaganych akredytacji, będzie on obowiązany do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych wad poprzez ponowne pobranie próbek do badania w czasie do 24 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego i dostarczenie wyników wykonanych analiz najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich poboru.

- Informacja na temat ofert wariantowych, częściowych oraz o przewidywanych zamówieniach  dodatkowych i uzupełniających przewidzianych art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy PZP.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie 
z przesłankami ujętymi  w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

  - Zamawiający  nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Termin realizacji usług ustala się na okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w dniach, które zostaną określone w trakcie realizacji umowy w porozumieniu z Wykonawcą.

- Informacja o podwykonawcach:

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

- Informacja o wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie:

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

  - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

  - muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać 
z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie 
z pełnomocnikiem;

  - przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do rozdziału I - Instrukcji dla Wykonawców. Oferta musi obejmować całość zamówienia i spełniać wszystkie wymagania SIWZ.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe lub częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy. Wykonawca wchodzący w skład grupy podmiotów składających ofertę wspólnie (w szczególności spółki cywilne, konsorcjum itp.) nie może złożyć samodzielnie niezależnej oferty.

  - W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną lub w przypadku gdy osoba fizyczna jest jednym z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, celem sprawdzenia prawidłowości podpisania oferty Zamawiający żąda przedstawienia aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

- musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;

- oświadczenia i dokumenty wspólne wymienione w pkt. 10.1, 10.3, 10.4 i 10.5 podpisują wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie lub Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców;

- oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 10.2 i 10.6 składa każdy Wykonawca 
w imieniu swojej firmy.

  - Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS/ rejestrze przedsiębiorców lub

- osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

  - Pełnomocnictwo:

- musi zawierać zakres upełnomocnienia,

- w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza,

- pełnomocnictwo lub jego odpis uwierzytelniony przez notariusza musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  - Forma dokumentów i oświadczeń:

    - dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:

  - oryginałów (oświadczenia dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oferta),

  - oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty).

    - w przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię innego dokumentu niż pełnomocnictwo, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność 
z oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby podpisującej oraz jej podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. Natomiast odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza.

    - w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

  - Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. 10 Instrukcji dla Wykonawców.

  - Oferta musi być złożona w oryginale pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.

  - Wszystkie strony oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być ponumerowane, podpisane 
i trwale spięte w jedną całość.

  - Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) i załączone jako odrębna część, nie związana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 PZP.

  - Wykonawca winien umieścić ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami) w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców. Koperta musi posiadać oznaczenia:

#### Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonywanie analiz laboratoryjnych dla Sulechowskiego

Przedsiębiorstwa Komunalnego »SuPeKom« Sp. z o.o.”

„Nie otwierać przed 31.12.2010 r. do godziny 915”

oraz nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia lub wycofania jej przez Wykonawcę przed terminem otwarcia ofert.

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 14.1. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 8.14, a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz złoży aktualne decyzje lub ich kopie zatwierdzające uprawnienia do badań jakości wody zgodnie z art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), uprawnienia zgodne z art. 147a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) dotyczące badań wody, ścieków, wód popłucznych i komunalnych osadów ściekowych oraz Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji wystawione na laboratorium wykonujące testy zgodności odpadów zawierające w szczególności zakres i rodzaj badań, na które Wykonawca ma uprawnienia,

    - posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP,

    - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP,

    - dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP,

oraz

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu 
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W celu dokonania oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej specyfikacji Zamawiający sprawdzi, czy złożone oferty zawierają wymagane oświadczenia i dokumenty, a także czy potwierdzają one spełnienie warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

  - Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą 
1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP Wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP należy przedłożyć:

- oświadczenie, że Wykonawca / konsorcjum spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP na druku stanowiącym załącznik nr 2;

- aktualne decyzje lub ich kopie zatwierdzające uprawnienia do badań jakości wody zgodnie z art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), uprawnienia zgodne z art. 147a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) dotyczące badań wody, ścieków, wód popłucznych i komunalnych osadów ściekowych oraz Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji wystawione na laboratorium wykonujące testy zgodności odpadów zawierające w szczególności zakres i rodzaj badań, na które Wykonawca ma uprawnienia opisane jako załącznik nr 5;

- umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.) opisaną jako załącznik nr 8;

  - w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP należy przedłożyć:

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 3;

- aktualny odpis z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) opisany jako załącznik nr 6;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert opisane jako załącznik nr 7;

Wykonawcy, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia za pomocą podwykonawców, przedkładają także powyższe dokumenty właściwe dla każdego podwykonawcy.

  - dokumenty podmiotów zagranicznych:

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów stosuje się on do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2009r., Nr 226 poz. 1817 z późniejszymi zmianami);

  - inne dokumenty:

  - oferta Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1;

  - dane Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a;

  - zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4;

  - w przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.6, dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP opisane jako załącznik nr 9.

  - W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną lub w przypadku gdy osoba fizyczna jest jednym z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert opisane jako załącznik nr 10.

- Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

  - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

  - Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz cen jednostkowych (netto i brutto) wyrażonych cyfrowo i słownie w PLN. Cena brutto, wyliczona przez Wykonawcę, musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

  - Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i musi uwzględniać w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację w okresie ważności umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów kwotowych ani procentowych od ceny wyliczonej zgodnie z zapisami pkt. 11.2 – 11.3.

  - Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych co miesiąc po wykonaniu planowanych w danym miesiącu analiz laboratoryjnych i dostarczeniu ich do siedziby Spółki wraz z wykonanymi analizami oraz udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku zmiany wysokości stawki VAT od 01.01.2011r. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem zmian dokonanych w umowie.

  - Termin płatności faktur ustala się do 30 dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu z jego konta na konto Wykonawcy podane na fakturze.

  - Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

  - Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Kryteria wyboru oferty:

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- CENA							- 100%

Ilość przyznanych punktów w wyżej określonym kryterium obliczana będzie według poniższego wzoru:

- Wc wg kryterium CENA:

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy PZP i otrzyma największą liczbę punktów.

- Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

  - Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Miejsce i termin składania ofert:

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2010 r. do godz. 900.

  - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie określonym w punkcie 14.1.

- Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym i udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany we wstępie lub przesłać faksem na numer 068 385 23 70 lub drogą elektroniczną na adres podany w punkcie 15.8 lub 19 
z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty wymagana jest jej forma pisemna.

  - Zamawiający oświadcza, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także inne oświadczenia będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego podanej w punkcie 15.8. w sekcji: Zamówienia publiczne / wg ustawy PZP / 2010.

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie (pocztą, faksem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści w/w informacje na stronie internetowej, na której opublikowana została SIWZ.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający prześle treść dokonanej zmiany specyfikacji wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikowana została SIWZ.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, na której opublikowana została SIWZ. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa 
i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

  - W przypadku, gdy zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

- e-mail:   zarzad@supekom.pl;

- http://supekom.bip.sulechow.pl

- Termin związania ofertą:

  - Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do 29.01.2011 roku.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Pozostałe informacje dotyczące okresu związania ofertą znajdują się w art. 85 ustawy PZP.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2010r. o godzinie 915 w siedzibie Zamawiającego 
w sali konferencyjnej – pokój nr 23, II piętro.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:

  - Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający  podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert oraz kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany jej treści z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 w zw. z art. 89 ust. 1 punkt 7 ustawy PZP.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 18.6 ust. 1 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.

  - Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający przystąpi, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, do zawarcia umowy z wykonawcą w trybie art. 94 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 18.8, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę jawną (cywilną) przed podpisaniem umowy musi być złożona umowa spółki, a w przypadku składania oferty przez konsorcjum - umowa konsorcjum zawierająca co najmniej:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego,

Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

  - Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy na identycznych warunkach jak we wzorze umowy znajdującym się w Rozdziale 
2 niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający unieważni postępowanie na warunkach określonych w art. 93 ustawy PZP.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:

- pani Ewa Juryk 	– e-mail: zarzad@supekom.pl

- Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Zgodnie z ustawą PZP środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, a także organizacjom uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej z listy prowadzonej i ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

  - Z uwagi na to, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zmawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zmawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zmawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie PZP dla tej czynności.

  - Na czynności, o których mowa w pkt. 20.8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy PZP „Środki ochrony prawnej”.

- Inne postanowienia.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  - Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień w następujących przypadkach:

    - gdy zmianie ulegnie nazwa przedmiotu zamówienia, numery kont bankowych, nazwa i/lub siedziba którejkolwiek ze stron - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto nazwy przedmiotu zamówienia, numery kont bankowych, nazwy i/lub siedzib,

    - gdy zmianie ulegną przedstawiciele stron – zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto danych przedstawiciela którejkolwiek ze stron,

    - gdy zmianie ulegnie Wykonawca usług (np.: w związku z przejęciem jednego Wykonawcy przez drugiego) – zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto nazwy Wykonawcy,

    - gdy zmiana dotyczy zlecenia robót podwykonawcom – zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie wymagać będzie podpisania aneksu do umowy i możliwa będzie 
w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmian tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; zmiana umowy dotycząca zlecenia robót podwykonawcom, jest dopuszczalna, gdy przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot zamówienia, do uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki 
w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest z uwagi na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

    - gdy zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i usług VAT – zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegnie stawka podatku VAT i kwota wynagrodzenia brutto,

    - gdy zmiana dotyczy przesunięcia terminu poboru próbek do badania, wykonywania badań i opracowywania wyników  (np. z jednego miesiąca na drugi) – zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy dotyczące przesunięcia wypłaty wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach.

- Wykaz załączników do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Miejsca i zakres poboru próbek (załączniki nr A, B, C, D i E).

  - Wzór formularza oferty (załącznik nr 1).

  - Wzór formularza dane Wykonawcy (załącznik nr 1a).

  - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

  - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3).

  - Wzór umowy (załącznik nr 4).

MIEJSCA I ZAKRES POBORU PRÓBEK

ZAŁĄCZNIKI NR

A, B, C, D i E

Załącznik nr A

Miejsca i terminy poboru próbek dla badań wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach 
Małych / Cigacicach, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim oraz badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417) – zakres 1

| Plan pracy na rok 2009 dotyczący kontroli jakości wody z urządzeń wodociągowych objętych monitoringiem | Plan poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia (miesiąc i dzień poboru próbek) |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa stacji uzdatniania wody | Produkcja wody w m3/d | Liczba próbek ogółem w roku | Nazwy i adresy stałych punktów kontroli jakości wody | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  | MK | MP | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sulechów | 1 000 – 10 000 | 16 | 2 | 18 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Sulechów, ul. Wojska Polskiego 34 – woda surowa | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Sulechów, ul. Wojska Polskiego 34 – woda uzdatniona | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  | 1/1 MP |  | 1/1 MK |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Pompownia Sulechów, ul. Wojska Polskiego 34 – woda wprowadzana do sieci | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  | 1/1 MK |  | 1/1 MP |  | 1/1 MK |  |
| 2. | Klępsk | 100 – 1 000 | 4 | 1 | 5 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Klępsk – woda surowa |  |  |  |  |  | 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1/1 MK |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Klępsk – woda uzdatniona |  |  |  |  |  | 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1/1 MP |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Stacja Uzdatniania Wody Klępsk – woda wprowadzana do sieci |  |  |  |  |  | 1/1 MK |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Górki Małe /Cigacice | 100 – 1 000 | 4 | 1 | 5 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Górki Małe – woda surowa |  |  |  |  |  | 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1/1 MK |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Górki Małe – woda uzdatniona |  |  |  |  |  | 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1/1 MP |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Stacja Uzdatniania Wody Kije – woda wprowadzana do sieci |  |  |  |  |  | 1/1 MK |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kije – Góry B | 100 – 1 000 | 4 | 1 | 5 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Kije – woda surowa | 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1/1 MK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Kije – woda uzdatniona | 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1/1 MP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Stacja Uzdatniania Wody Kije – woda wprowadzana do sieci | 1/1 MK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Brzezie Pomorskie | 100 – 1 000 | 4 | 1 | 5 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Brzezie k. Pomorska – woda surowa |  |  |  |  | 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1/1 MK |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Brzezie k. Pomorska – woda uzdatniona |  |  |  |  | 1/1 MP |  |  |  |  |  | 1/1 MK |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Stacja Uzdatniania Wody Brzezie k. Pomorska – woda wprowadzana do sieci |  |  |  |  | 1/1 MK |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Karczyn | < 100 | 1 | 1 | 2 | 1. | Hydrofornia Karczyn – woda surowa |  | 1/1 MK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Hydrofornia Karczyn – woda wprowadzana do sieci |  | 1/1 MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 33 | 7 | 40 |  |  | 6MK | 1MK 1MP | 3MK |  | 5MK 1MP | 6MK | 4MK 1MP |  | 1MK 2MP |  | 5MK | 2MK 2MP |

Oznaczenia:

1/1	  1/1 - próbka fizykochemiczna / próbka bakteriologiczna

MK, MP	  MK - monitoring kontrolny, MP - monitoring przeglądowy

UWAGA: Każde badanie wykonywane będzie jednokrotnie w ciągu miesiąca, a dzień poboru próbek zostanie określony w porozumieniu z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

Załącznik nr B

Zakres parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) dla badań wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych / Cigacicach, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim oraz badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie – zakres 1

| Zakres parametrów objętych monitoringiem kontrolnym oraz jednostki, w jakich należy podać dany parametr |  | Zakres parametrów objętych monitoringiem przeglądowym oraz jednostki, w jakich należy podać dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne |  | 1.1. Parametry fizyczne i organoleptyczne |
|  |  | 1. Barwa (mg/l) |
| 1. Barwa (mg/l) |  | 2. Mętność (NTU) |
| 2. Mętność (NTU) |  | 3. Odczyn (pH) |
| 3. Odczyn (pH) |  | 4. Przewodność (μS/cm) |
| 4. Przewodność (μS/cm) |  | 5. Zapach |
| 5. Zapach |  | 6. Smak |
| 6. Smak |  | 7. Chlorki (mg/l) |
| 1.2. Parametry chemiczne |  | 8. Siarczany (mg/l) |
| 1. Amonowy jon (mg/l) |  | 9. Sód (mg/l) |
| 2. Azotany (mg/l) |  | 10. Utlenialność z KMnO4 (mg/l) |
| 3. Mangan (mg/l) |  | 1.2. Parametry chemiczne |
| 4. Żelazo (mg/l) |  | 1. Amonowy jon (mg/l) |
| 1.3. Parametry mikrobiologiczne |  | 2. Azotany (mg/l) |
| 1. Escherichia coli |  | 3. Azotyny (mg/l) |
| 2. Bakterie grupy coli |  | 4. Mangan (mg/l) |
|  |  | 5. Żelazo (mg/l) |
|  |  | 6. Glin (mg/l) |
|  |  | 7. Antymon (mg/l) |
|  |  | 8. Arsen (mg/l) |
|  |  | 9. Benzen (μg/l) |
|  |  | 10. Benzo(a)piren (μg/l) |
|  |  | 11. Bor (mg/l) |
|  |  | 12. Chrom (mg/l) |
|  |  | 13. Cyjanki (mg/l) |
|  |  | 14. 1,2 – dichloroetan (μg/l) |
|  |  | 15. Fluorki (mg/l) |
|  |  | 16. Kadm (mg/l) |
|  |  | 17. Miedź (mg/l) |
|  |  | 18. Nikiel (mg/l) |
|  |  | 19. Ołów (mg/l) |
|  |  | 20. Pestycydy (μg/l) |
|  |  | 21. Σ pestycydów (μg/l) |
|  |  | 22. Rtęć (mg/l) |
|  |  | 23. Selen (mg/l) |
|  |  | 24. Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu (μg/l) |
|  |  | 25. Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (μg/l) |
|  |  | 1.3. Parametry mikrobiologiczne |
|  |  | 1. Escherichia coli |
|  |  | 2. Enterokoki |
|  |  | 3. Bakterie grupy coli |
|  |  | 1.4. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne |
|  |  | 1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C po 72h |
|  |  | 2. Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) |

Załącznik nr C

Miejsca i terminy poboru próbek dla badań wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach 
Małych / Cigacicach, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie, badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie i Klępsku, badań popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań osadu nadmiernego odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, monitoringu wód powierzchniowych Kanału D, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Klępsku oraz testów zgodności odpadów – zakres 2

| Plan pracy na rok 2009 dotyczący zakresu 2 Warunków Przetargu | Plan poboru próbek (miesiąc i dzień poboru próbek) |
| --- | --- |
| L.p. | Rodzaj próbki | Nazwy i adresy punktów poboru próbek | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. | Woda surowa i uzdatniona z ujęcia wody w Sulechowie | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Sulechów, ul. Wojska Polskiego 34 – woda surowa |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
|  |  | 2. | Pompownia Sulechów, ul. Wojska Polskiego 34 – woda uzdatniona |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
| 2. | Woda surowa i uzdatniona z ujęcia wody w Klępsku | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Klępsk – woda surowa |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
|  |  | 2. | Pompownia Klępsk – woda uzdatniona |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
| 3. | Woda surowa i uzdatniona z ujęcia wody w Górkach Małych / Cigacicach | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Cigacice – woda surowa |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
|  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Cigacice – woda uzdatniona |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
| 4. | Woda surowa i uzdatniona z ujęcia wody w Kijach – Góry B | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Kije – woda surowa |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
|  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Kije – woda uzdatniona |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
| 5. | Woda surowa i uzdatniona z ujęcia wody w Brzeziu Pomorskim | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Brzezie Pomorskie – woda surowa |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
|  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Brzezie Pomorskie – woda uzdatniona |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
| 6. | Woda surowa z ujęcia wody w Karczynie | 1. | Hydrofornia Karczyn – woda surowa |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
|  |  | 2. | Budynek mieszkalny Karczyn nr 9 |  |  |  |  |  | wg tabeli 2 zał. D |  |  |  |  |  | wg tabeli 1 zał. D |
| 7. | Ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Sulechowie | 1. | Oczyszczalnia Ścieków w Sulechowie – ścieki surowe | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 5 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 4 zał. D |
|  |  | 2. | Oczyszczalnia Ścieków w Sulechowie – ścieki oczyszczone | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 5 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 3 zał. D | wg tabeli 4 zał. D |
| 8. | Ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Klępsku | 1. | Oczyszczalnia Ścieków w Klępsku – ścieki surowe |  |  | wg tabeli 3 zał. D |  |  | wg tabeli 5 zał. D |  |  | wg tabeli 3 zał. D |  |  | wg tabeli 4 zał. D |
|  |  | 2. | Oczyszczalnia Ścieków w Klępsku – ścieki oczyszczone |  |  | wg tabeli 3 zał. D |  |  | wg tabeli 5 zał. D |  |  | wg tabeli 3 zał. D |  |  | wg tabeli 4 zał. D |
| 9. | Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie | 1. | Stacja uzdatniania wody w Sulechowie |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 7 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |
| 10. | Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Klępsku | 1. | Stacja uzdatniania wody w Klępsku |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 7 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |
| 11. | Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Górkach Małych / Cigacicach | 1. | Stacja uzdatniania wody w Cigacicach |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 7 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |
| 12. | Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Kijach – Góry B | 1. | Stacja uzdatniania wody w Kijach – Góry B |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 7 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |
| 13. | Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Brzeziu Pomorskim | 1. | Stacja uzdatniania wody w Brzeziu Pomorskim |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 7 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |  | wg tabeli 6 zał. D |
| 14. | Osad nadmierny odwodniony z oczyszczalni ścieków w Sulechowie | 1. | Oczyszczalnia ścieków w Sulechowie |  |  |  | wg tabeli 8 zał. D |  |  |  | wg tabeli 8 zał. D |  |  |  | wg tabeli 8 zał. D |
| 15. | Monitoring wód powierzchniowych kanału D | 1. | Powyżej wylotu – park koło stawu w m. Klępsk oraz poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków w Klępsku |  |  |  |  |  |  |  | wg tabeli 9 zał. D |  |  |  |  |
| 16. | Testy zgodności odpadów o kodach 19 08 01, 20 02 03, 19 08 02 |  |  | wg tabeli 10 zał. D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenia:

wg tabeli 3 zał. D 	- numer tabeli, w której znajduje się zakres parametrów objętych danym badaniem

UWAGA: Każde badanie wykonywane będzie jednokrotnie w ciągu miesiąca, a dzień poboru próbek zostanie określony w porozumieniu z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

Załącznik nr D

Zakres parametrów objętych badaniem wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych / Cigacicach, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badaniem wody surowej z ujęcia wody w Karczynie, badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie i Klępsku, badaniem popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badaniem osadu nadmiernego odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, monitoringiem wód powierzchniowych Kanału D, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Klępsku oraz testów zgodności odpadów – zakres 2

| Tabela 1 |  | Tabela 2 |  | Tabela 3 |  | Tabela 4 |  | Tabela 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mętność (mg/l) |  | 1. Mętność (mg/l) |  | 1. Odczyn (pH) |  | 1. Odczyn (pH) |  | 1. Odczyn (pH) |
| 2. Barwa (mg/l) |  | 2. Barwa (mg/l) |  | 2. BZT5 (mg/l) |  | 2. BZT5 (mg/l) |  | 2. BZT5 (mg/l) |
| 3. Temperatura (0C) |  | 3. Temperatura (0C) |  | 3. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  | 3. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  | 3. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |
| 4. Zapach |  | 4. Zapach |  |  |  | 4. Zawiesiny ogólne (mg/l) |  | 4. Zawiesiny ogólne (mg/l) |
| 5. Odczyn (pH) |  | 5. Odczyn (pH) |  | 4. Zawiesiny ogólne (mg/l) |  | 5. Chlorki (mg/l) |  | 5. Chlorki (mg/l) |
| 6. Tlen rozpuszczony (mg/l) |  | 6. Tlen rozpuszczony (mg/l) |  | 5. Chlorki (mg/l) |  | 6. Siarczany (mg/l) |  | 6. Siarczany (mg/l) |
| 7. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  | 7. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  | 6. Siarczany (mg/l) |  | 7. Fosfor ogólny (mg/l) |  | 7. Fosfor ogólny (mg/l) |
|  |  | 8. BZT5 (mg/l) |  | 7. Fosfor ogólny (mg/l) |  | 8. Fenole lotne (mg/l) |  | 8. Fenole lotne (mg/l) |
| 8. BZT5 (mg/l) |  | 9. Siarczany (mg/l) |  | 8. Fenole lotne (mg/l) |  | 9. Azot amonowy (mg/l) |  | 9. Azot amonowy (mg/l) |
| 9. Siarczany (mg/l) |  | 10. Fosfor ogólny (mg/l) |  | 9. Azot amonowy (mg/l) |  | 10. Azot azotynowy (mg/l) |  | 10. Azot azotynowy (mg/l) |
| 10. Fosfor ogólny (mg/l) |  | 11. Fosforany (mg/l) |  | 10. Azot azotynowy (mg/l) |  | 11. Azot azotanowy (mg/l) |  | 11. Azot azotanowy (mg/l) |
| 11. Fosforany (mg/l) |  | 12. Chlorki (mg/l) |  | 11. Azot azotanowy (mg/l) |  | 12. Azot ogólny (mg/l) |  | 12. Azot ogólny (mg/l) |
| 12. Chlorki (mg/l) |  | 13. Żelazo ogólne (mg/l) |  | 12. Azot ogólny (mg/l) |  | 13. analiza mikroskopowa osadu czynnego z komory biologicznej oczyszczalni ścieków |  | 13. analiza mikroskopowa osadu czynnego z komory biologicznej oczyszczalni ścieków |
| 13. Żelazo ogólne (mg/l) |  | 14. Mangan (mg/l) |  | 13. analiza mikroskopowa osadu czynnego z komory biologicznej oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |
| 14. Mangan (mg/l) |  | 15. Wapń (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 15. Wapń (mg/l) |  | 16. Magnez (mg/l) |  |  |  | 14. Rtęć (mg/l) |  | 14. Rtęć (mg/l) |
| 16. Magnez (mg/l) |  | 17. Twardość ogólna (mg/l, mval/l, on) |  |  |  | 15. Kadm (mg/l) |  | 15. Kadm (mg/l) |
| 17. Twardość ogólna (mg/l, mval/l, on) |  | 18. Twardość węglanowa (mg/l) |  |  |  | 16. Cynk (mg/l) |  | 16. Cynk (mg/l) |
|  |  | 19. Twardość niewęglanowa (mg/l) |  |  |  | 17. Miedź (mg/l) |  | 17. Miedź (mg/l) |
| 18. Twardość węglanowa (mg/l) |  | 20. Zasadowość ogólna (mval/l) |  |  |  | 18. Nikiel (mg/l) |  | 18. Nikiel (mg/l) |
| 19. Twardość niewęglanowa (mg/l) |  | 21. Sucha pozostałość (mg/l) |  |  |  | 19. Chrom (mg/l) |  | 19. Chrom (mg/l) |
|  |  | 22. Zawiesiny ogólne (mg/l) |  |  |  | 20. Ołów (mg/l) |  | 20. Ołów (mg/l) |
| 20. Zasadowość ogólna (mval/l) |  | 23. Fenole lotne (mg/l) |  |  |  | 21. Arsen (mg/l) |  | 21. Arsen (mg/l) |
| 21. Sucha pozostałość (mg/l) |  | 24. Rtęć (mg/l) |  |  |  | 22. Wanad (mg/l) |  | 22. Wanad (mg/l) |
| 22. Zawiesiny ogólne (mg/l) |  | 25. Kadm (mg/l) |  |  |  | 23. Srebro (mg/l) |  | 23. Srebro (mg/l) |
| 23. Fenole lotne (mg/l) |  | 26. Cynk (mg/l) |  |  |  |  |  | 24. Pozostałe (heksachlorocykloheksan-HCH, tetrachlorometan-czterochlorek węgla CCl4, pentachlorofenol-PCP, aldry-ny, dieldryny, endry-ny, izodryny, heksachloroben-zen-HCB, heksachlorobuta-dienu-HCBD, trichlorometan-chloroform CHCl3), 1,2-dichlo-roetan-EDC, trichloroetylen-TRI, tetrachloroetylen-nadchlo-roetylen PER, trichlorobenzen-TCB w mg/l) |
| 24. Rtęć (mg/l) |  | 27. Miedź (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 25. Kadm (mg/l) |  | 28. Nikiel (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 26. Cynk (mg/l) |  | 29. Chrom (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 27. Miedź (mg/l) |  | 30. Ołów (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 28. Nikiel (mg/l) |  | 31. Arsen (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 29. Chrom (mg/l) |  | 32. Wanad (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 30. Ołów (mg/l) |  | 33. Srebro (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 31. Arsen (mg/l) |  | 34. Pozostałe (heksachlorocykloheksan-HCH, tetrachlorometan-czterochlorek węgla CCl4, pentachlorofenol-PCP, aldryny, dieldryny, end-ryny, izodryny, heksachlorobenzen-HCB, hek-sachloro-butadienu-HCBD, trichlorometan-chloroform CHCl3), 1,2-dichloroetan-EDC, trichloroetylen-TRI, tetrachloroetylen-nadchlo-roetylen PER, trichlorobenzen-TCB w mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 32. Wanad (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Srebro (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabela 6 |  | Tabela 7 |  | Tabela 8 |  | Tabela 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BZT5 (mg/l) |  | 1. BZT5 (mg/l) |  | Parametry według warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 137, poz. 924) |  | 1. BZT5 (mg/l) |
| 2. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  | 2. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  |  |  | 2. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |
| 3. Zawiesiny ogólne (mg/l) |  | 3. Zawiesiny ogólne (mg/l) |  |  |  |  |
| 4. Chlorki (mg/l) |  | 4. Chlorki (mg/l) |  |  |  | 3. Zawiesina ogólna (mg/l) |
| 5. Siarczany (mg/l) |  | 5. Siarczany (mg/l) |  |  |  |  |
| 6. Fenole lotne (mg/l) |  | 6. Fenole lotne (mg/l) |  |  |  |  |
| 7. Rtęć (mg/l) |  | 7. Rtęć (mg/l) |  |  |  |  |
| 8. Kadm (mg/l) |  | 8. Kadm (mg/l) |  |  |  |  |
| 9. Cynk (mg/l) |  | 9. Cynk (mg/l) |  | Tabela 10 |  |  |
| 10. Miedź (mg/l) |  | 10. Miedź (mg/l) |  |  |  |  |
| 11. Nikiel (mg/l) |  | 11. Nikiel (mg/l) |  | Parametry według warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2005 r., Nr 186, poz. 1553 z późniejszymi zmianami) |  |  |
| 12. Chrom (mg/l) |  | 12. Chrom (mg/l) |  |  |  |  |
| 13. Ołów (mg/l) |  | 13. Ołów (mg/l) |  |  |  |  |
| 14. Arsen (mg/l) |  | 14. Arsen (mg/l) |  |  |  |  |
| 15. Wanad (mg/l) |  | 15. Wanad (mg/l) |  |  |  |  |
| 16. Srebro (mg/l) |  | 16. Srebro (mg/l) |  |  |  |  |
| 17. Żelazo (mg/l) |  | 17. Żelazo (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 18. Pozostałe (heksachlorocykloheksan-HCH, tetra-chlorometan-czterochlorek węgla CCl4, pentachloro-fenol-PCP, aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, hek-sachlorobenzen-HCB, heksachloro-butadienu-HCBD, trichlorometan-chloroform CHCl3), 1,2-di-chloroetan-EDC, trichloroetylen-TRI, tetrachloroetylen-nadchloro-etylen PER, trichlorobenzen-TCB w mg/l) |  |  |  |  |
| UWAGA: W przypadku, gdy w danym miesiącu na tym samym obiekcie wykonywane są zarówno badania z zakresu 1, jak i z zakresu 2, to wówczas parametry powtarzające się w obydwu przypadkach należy określić tylko jeden raz, wpisując je w badaniach z zakresu 1. |

Załącznik nr E

Zakres parametrów objętych badaniem dodatkowym, które mogą być wymagane do natychmiastowego wykonania ze względu na zaistniałą wyjątkową sytuację niewynikającą

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – zakres 3

Tabela 1

1.1. Parametry fizyczne, chemiczne i organoleptyczne

1. Barwa (mg/l)

2. Mętność (NTU)

3. Odczyn (pH)

4. Przewodność (μS/cm)

5. Żelazo ogólne (mg/l)

6. Mangan (mg/l)

7. Twardość ogólna (mg/l, mval/l, on)

8. Twardość węglanowa (mg/l)

9. Twardość niewęglanowa (mg/l)

10. Zasadowość ogólna (mval/l)

1.2. Parametry mikrobiologiczne

1. Escherichia coli

2. Enterokoki

3. Bakterie grupy coli

4. Paciorkowce

1.3. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne

1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C po 72h

2. Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)

Uwaga: pobór próbek będzie następował do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności wykonania badań dodatkowych i ich zakresie.

Załącznik nr 1

# FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Numer REGON:

Numer NIP:

Do:   	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w BZP ……………….. nr ……………………………… na wykonywanie analiz laboratoryjnych składam / składamy* ofertę realizacji tych usług za całkowitą wartość oferty:

netto łącznie za zakres 1, zakres 2 i zakres 3: 	………………………………………………………….zł

słownie: .......................................................................................................................................................

podatek VAT:  	…………………………………………………………………………………………….zł

co daje łącznie brutto za zakres 1, zakres 2 i zakres 3: 	………………………………………...zł

słownie: ........................................................................................................................................................,

w tym oferta netto za poszczególne zakresy obowiązywania umowy przedstawia się następująco:

Zakres 1: badania wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych / Cigacicach, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim oraz badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417)

| Miesiąc | Wartość netto za wykonanie analiz laboratoryjnych z zakresu 1 w poszczególnych miesiącach |
| --- | --- |
|  | Stacja uzdatniania wody Sulechów - woda surowa i uzdatniona | Stacja uzdatniania wody Klępsk - woda surowa i uzdatniona | Stacja uzdatniania wody Górki Małe / Cigacice - woda surowa i uzdatniona | Stacja uzdatniania wody Kije – Góry B - woda surowa i uzdatniona | Stacja uzdatniania wody Brzezie Pomorskie - woda surowa i uzdatniona | Stacja uzdatniania wody Karczyn - woda surowa | Razem zł netto w poszczególnych miesiącach |
| Styczeń |  | x | x |  | x | x |  |
| Luty | x | x | x | x | x |  |  |
| Marzec |  | x | x | x | x | x |  |
| Kwiecień | x | x | x | x | x | x |  |
| Maj |  | x | x | x |  | x |  |
| Czerwiec | x |  |  | x | x | x |  |
| Lipiec |  | x | x |  | x | x |  |
| Sierpień | x | x | x | x | x | x |  |
| Wrzesień |  | x | x | x | x | x |  |
| Październik | x | x | x | x | x | x |  |
| Listopad |  | x | x | x |  | x |  |
| Grudzień | x |  |  | x | x | x |  |
| RAZEM: |  |

Zakres 2: badania wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych / Cigacicach, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie, badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie i Klępsku, badań popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B 
i Brzeziu Pomorskim, badań osadu nadmiernego odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, monitoringu wód powierzchniowych Kanału D, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Klępsku, testów zgodności odpadów o kodach 19 08 01, 20 02 03, 19 08 02, 20 03 06

| Miesiąc | Wartość netto za wykonanie analiz laboratoryjnych z zakresu 2 w poszczególnych miesiącach |
| --- | --- |
|  | Woda surowa i uzdatniona | Woda surowa Ujęcie wody Karczyn | Ścieki surowe i oczyszczone | Popłuczyny | Osad nad-mierny | Monito-ring wód kanału D | Testy zgod-ności odpa-dów | Razem zł netto w poszcze-gólnych miesią-cach |
|  | Ujęcie wody Sulechów | Ujęcie wody Klępsk | Ujęcie wody Górki Małe / Cigacice | Ujęcie wody Kije – Góry B | Ujęcie wody Brzezie Pomors-kie |  | Oczysz-czalnia ścieków Sulechów | Oczysz-czalnia ścieków Klępsk | Sulechów | Klępsk | Górki Małe / Cigacic-ce | Kije – Góry B | Brzezie Pomors-kie |  |  |  |  |
| Styczeń | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Luty | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Marzec | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Kwiecień | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Maj | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Czerwiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Lipiec | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Sierpień | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Wrzesień | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Październik | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Listopad | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Grudzień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Ogółem zł netto: |  |

zakres 3: wartość netto za wykonanie analiz z niniejszego zakresu, stanowiącego 10% wartości usług z zakresu 1 i zakresu 2: ………………………………………. zł

słownie: .........................................................................................................................................................

podatek VAT:  	……………………………………………………………………………………………..zł

co daje łącznie wartość brutto za zakres 3: 	……………………………………………………………..zł

słownie: .........................................................................................................................................................

Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

  - niniejszy przedmiot zamówienia będziemy realizować sukcesywnie w terminach i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym;

  - składam / składamy* niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*;

  - nie uczestniczę / nie uczestniczymy* jako Wykonawca / Wykonawcy* w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

  - zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do poboru próbek dla badań dodatkowych w czasie do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności wykonania badań dodatkowych i ich zakresie. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego wartości wykonanych badań dodatkowych w stosunku do wykazanych w SIWZ, nie zostanie to uznane przez nas za odstąpienie od umowy. Ceny netto i brutto za pobór próbki i wykonanie badania jednego wskaźnika wykazanego w załączniku nr E do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedstawiają się następująco:

- barwa				- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- mętność				- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- odczyn				- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- przewodność			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- żelazo ogólne			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- mangan				- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- twardość ogólna			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- twardość węglanowa		- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- twardość niewęglanowa		- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- zasadowość ogólna		- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- escherichia coli			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- enterokoki			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- bakterie grupy coli		- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- paciorkowce			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- Ogólna liczba mikroorganizm-

mów w 22±20C po 72h		- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- Clostridium perfringens

(łącznie z przetrwalnikami)	- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł;

  - przedmiot usługi będziemy realizować sami / za pomocą podwykonawców * w zakresie (podać zakres i nazwę podwykonawcy, który będzie realizował tę część zamówienia):

- ……………………………………………………………………………………………………..;

- ……………………………………………………………………………………………………..;

  - załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane wykonawcom oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń;

  - określona przez nas cena jest ceną ryczałtową końcową, niezmienną przez okres wykonywania robót;

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz na warunkach określonych w projekcie umowy dołączonym do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

(1)	...................................................................................

(2)	...................................................................................

(3)	...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

…………………………………, dnia …………………………

....................................................		               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób uprawnionych					             (podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy)		 		                              reprezentowania Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 1a

## DANE WYKONAWCY

- Nazwa:

- Siedziba:

- NIP:

- REGON:

- Tel/fax:

- E-mail:

- Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego:

- Nazwa banku i numer konta bankowego:

- Osoby upoważnione przez wykonawcę do podpisania umowy (imię i nazwisko oraz stanowisko):

- Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) jest:

Imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy będzie:

Imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

Jednocześnie zobowiązujemy się do dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy pełnomocnictwa dla naszego przedstawiciela, o ile jego umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

…………………………………, dnia …………………………

....................................................		               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób uprawnionych					             (podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy)		 		                              reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 2

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

# W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Oświadczam / Oświadczamy*, że spełniam / spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądania dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam / potwierdzamy* własnoręcznym / własnoręcznymi* podpisem / podpisami *.

*  niepotrzebne skreślić

…………………………………, dnia …………………………

....................................................		               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób uprawnionych					             (podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy)		 		                              reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW

# DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Oświadczam / Oświadczamy*, że nie podlegam / nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam / potwierdzamy* własnoręcznym / własnoręcznymi* podpisem / podpisami *.

*  niepotrzebne skreślić

…………………………………, dnia …………………………

....................................................		            	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób uprawnionych				             (podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy)		 	                              reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4

UMOWA nr ZP-AL/29/…/…… (WZÓR)

zawarta w dniu......................... w Sulechowie pomiędzy Spółką: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18 w Sulechowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 973-07-12-918, REGON 977922651, kapitał zakładowy: 31’557’000zł

w imieniu której działa:

Prezes Zarządu	- Marek Lelito

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a ................................................................................ z siedzibą w .................................................................,

o numerze identyfikacji podatkowej ........................................, KRS* nr …………………………………..

w ……………………………………, **…………………..…………………… w imieniu którego działa:

.............................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania analiz laboratoryjnych, na które składa się dojazd i pobieranie próbek do badania, wykonywanie badań i opracowywanie wyników w siedzibie laboratorium, w następującym zakresie:

  - ZAKRES 1: Wykonywanie badań wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim oraz badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) w miejscach poboru próbek i zakresie wskazanych w załącznikach nr A i B do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - ZAKRES 2: Wykonywanie badań wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie, badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie i Klępsku, badań popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań osadu nadmiernego odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, monitoringu wód powierzchniowych Kanału D, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Klępsku, testów zgodności odpadów o kodach 19 08 01 (skratki z oczyszczalni ścieków), 20 02 03 (inne odpady nieulegające biodegradacji – odpady pocmentarne), 19 08 02 (zawartość piaskowników z oczyszczalni ścieków), 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych), w miejscach poboru próbek i zakresie wskazanych w załącznikach nr C i D do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - ZAKRES 3: Wykonywanie badań dodatkowych, które wymagane są do natychmiastowego wykonania ze względu na zaistniałą wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. badania z zakresu 1 lub 2 wykazały przekroczenia parametrów i należy w tym zakresie je powtórzyć) w zakresie wskazanym w załączniku nr E do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że wyniki wykonanych analiz (sprawozdania z badań), zawierających zakres badań określony w załączniku B lub D lub E, każdorazowo dostarczy do Zamawiającego w dwóch egzemplarzach najpóźniej w terminie do dwóch tygodni od dnia poboru próbek do badania, a w przypadku badań dodatkowych w terminie do 5 dni od dnia poboru próbek. Wyniki wykonanych analiz muszą być podawane w postaci liczb rzeczywistych bez znaków większości i mniejszości. Wykonawca wyraża zgodę na powielanie bez ograniczeń przez Zamawiającego wyników wykonanych analiz do własnych celów..

- Wykonawca oświadcza, że:

  - badania wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim oraz badanie wody surowej z ujęcia wody w Karczynie w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego będą wykonane przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami),

  - badania wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie, badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie i Klępsku, badań popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań osadu nadmiernego odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, monitoringu wód powierzchniowych Kanału D, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Klępsku oraz badania z zakresu 3 będą wykonane przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) posiadające akredytację w zakresie badań wymaganych do wykonania przez Zamawiającego,

  - testy zgodności odpadów będą wykonane przez laboratorium posiadające certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji według warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U, z 2005 roku, Nr 186, poz. 1553 z późniejszymi zmianami);

  - w przypadku konieczności natychmiastowego wykonania badań dodatkowych, ze względu na zaistniałą wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dokona poboru próbek w czasie do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności wykonania badań dodatkowych i ich zakresie,

  - w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego wartości wykonanych badań dodatkowych w stosunku do wykazanych w SIWZ, nie będzie to uznane przez niego za odstąpienie od umowy.

- W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonał przedmiot zamówienia (np. próbki zostały pobrane przez personel nie posiadający odpowiednich uprawnień, bądź przez laboratorium nie posiadające wymaganych akredytacji), Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych wad poprzez ponowne pobranie próbek do badania w czasie do 24 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego i dostarczenia wyników wykonanych analiz najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich poboru.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

( 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy –  01.01.2011 roku.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy –  31.12.2011 roku.

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO  i  WYKONAWCY

( 3

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - dokonywać poboru próbek w miejscach i wykonywać analizy laboratoryjne w siedzibie laboratorium w zakresie wskazanym w załącznikach nr A, B, C i D do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną część niniejszej umowy,

  - dokonywać poboru próbek w czasie do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności wykonania badań dodatkowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i wykonywać analizy laboratoryjne w zakresie przez niego wskazanym w przypadku konieczności natychmiastowego wykonania badań dodatkowych,

  - wystawiać co miesiąc faktury za wykonanie planowanych w danym miesiącu analiz laboratoryjnych oraz badań dodatkowych,

  - dostarczać wyniki wykonanych analiz (sprawozdań z badań) każdorazowo w dwóch egzemplarzach najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia poboru próbek do badania, a w przypadku badań dodatkowych w terminie do 5 dni od dnia poboru próbek.

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - do określenia w trakcie realizacji umowy w porozumieniu z Wykonawcą dni poboru próbek,

  - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę, do zapłaty jej przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze.

ZLECANIE  ROBÓT  PODWYKONAWCOM

( 4

- (Brak podwykonawców)

- Wykonawca wykona własnymi siłami 100% wartości przedmiotu umowy, co oznacza, że nie przewiduje przy realizacji zamówienia uczestnictwa podwykonawców.

- (Podwykonawcy)

      - Zakres usług podlegający wykonaniu przez podwykonawców określony jest w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, że w realizacji umowy uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do jej prawidłowego wykonania uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

      - Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość usług objętych przedmiotem umowy, a wykonywanych przez podwykonawców.

      - Wykonawca zapewnia Zamawiającemu, że w umowie z podwykonawcą / w umowach z podwykonawcami***, terminy wykonania przedmiotów tych umów zabezpieczą dotrzymanie terminów wykonania usług w niniejszej umowie.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

( 5

- Za wykonanie analiz laboratoryjnych łącznie z zakresu 1 i zakresu 2 wraz z kosztami dojazdów i pobrania próbek Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto:

- styczeń		…………………………. zł

- luty			…………………………. zł

- marzec		…………………………. zł

- kwiecień		…………………………. zł

- maj			…………………………. zł

- czerwiec		…………………………. zł

- lipiec			…………………………. zł

- sierpień		…………………………. zł

- wrzesień		…………………………. zł

- październik		…………………………. zł

- listopad		…………………………. zł

- grudzień		…………………………. zł

Ogółem za wszystkie badania laboratoryjne …………………………………… zł netto.

- Za wykonanie badań dodatkowych  z zakresu 3 wraz z kosztami dojazdów i pobrania próbek Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości do ……………………………… zł (stanowiące nie więcej niż 10% wartości zakresu 1 i zakresu 2). Ceny netto za pobór próbki i wykonanie badania jednego wskaźnika wykazanego w załączniku nr E do SIWZ przedstawiają się następująco:

- barwa			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- mętność			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- odczyn			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- przewodność			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- żelazo ogólne			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- mangan			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- twardość ogólna		- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- twardość węglanowa		- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- twardość niewęglanowa	- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- zasadowość ogólna		- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- escherichia coli		- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- enterokoki			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- bakterie grupy coli		- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- paciorkowce			- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- Ogólna liczba mikroorga-

nizmów w 22±20C po 72h	- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł,

- Clostridium perfringens

(łącznie z przetrwalnikami)	- cena netto: ……………… zł, cena brutto: ……………… zł.

- Ogólna wartość przedmiotu umowy (zakres 1, zakres 2 i zakres 3) wynosi:  ........................................ PLN netto,   słownie:.............................................................................................................................. plus podatek VAT co daje cenę brutto: ………………... ................................................. PLN brutto, słownie: .................................................................................................................................................

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez czas trwania umowy i uwzględnia w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację w okresie ważności umowy. W przypadku zmiany wysokości stawki VAT od 01.01.2011 r. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem zmian dokonanych w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy.

ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI

( 6

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot dostawy będzie się odbywało co miesiąc po wykonaniu planowanych w danym miesiącu analiz laboratoryjnych na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i dołączonych do niej wykonanych analiz laboratoryjnych.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia, na konto wskazane na fakturze.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto bankowe Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacji podatkowej 973-07-12-918.

- W przypadku gdy, Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, będą naliczane ustawowe odsetki

ODSZKODOWANIA

( 7

Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki,

  - za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, także w związku z utratą lub brakiem wymaganych uprawnień do wykonywania badań, w wysokości 10% ogólnej wartości przedmiotu umowy brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ogólnej wartości przedmiotu umowy brutto.

- Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

- Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

- Wykonawcy wspólnie wykonujący przedmiot zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY

( 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

  - Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za co najmniej dwa miesiace.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w pkt. 1-2.

- Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy:

    - gdy zmianie ulegnie nazwa przedmiotu zamówienia, numery kont bankowych, nazwa i/lub siedziba którejkolwiek ze stron,

    - gdy zmianie ulegną przedstawiciele stron,

    - gdy zmianie ulegnie Wykonawca usług (np.: w związku z przejęciem jednego Wykonawcy przez drugiego),

    - gdy zmiana dotyczy zlecenia robót podwykonawcom,

    - gdy zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i usług VAT,

    - gdy zmiana dotyczy przesunięcia terminu poboru próbek do badania, wykonywania badań i opracowywania wyników  (np. z jednego miesiąca na drugi).

- Zmiany, o których mowa w ust. 4, wymagają podpisania aneksu do umowy i są możliwe wyłącznie na warunkach wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

( 9

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

- Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

( 10

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 		- załącznik nr 1

- Oferta Wykonawcy					- załącznik nr 2

- Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

PODPISY

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

# *) KRS, lub Ewidencja działalności gospodarczej,

# **) spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisują wysokość kapitału zakładowego, a spółki komandytowo-akcyjne dodatkowo wysokość wniesionego kapitału zakładowego.

# ***) niepotrzebne skreślić

# Text boxes

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI