ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr A

Miejsca i terminy poboru próbek dla badań wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach 
Małych / Cigacicach, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim oraz badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417) – zakres 1 Warunków Przetargu

| Plan pracy na rok 2008 (marzec – grudzień) dotyczący kontroli jakości wody z urządzeń wodociągowych objętych monitoringiem | Plan poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia (miesiąc i dzień poboru próbek) |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa stacji uzdatniania wody | Produkcja wody w m3/d | Liczba próbek ogółem w roku | Nazwy i adresy stałych punktów kontroli jakości wody | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  | MK | MP | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sulechów | 3051 | 13 | 2 | 15 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Sulechów, ul. Wojska Polskiego 34 – woda surowa | 31 1/1 MK |  | 5 1/1 MK |  | 1 1/1 MK |  | 1 1/1 MK |  | 3 1/1 MK |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Sulechów, ul. Wojska Polskiego 34 – woda uzdatniona | 31 1/1 MK |  | 5 1/1 MK |  | 1 1/1 MK |  | 1 1/1 MP |  | 3 1/1 MK |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Pompownia Sulechów, ul. Wojska Polskiego 34 – woda podawana do sieci | 31 1/1 MK |  | 5 1/1 MK |  | 1 1/1 MK |  | 1 1/1 MP |  | 3 1/1 MK |  |
| 2. | Klępsk | 126 | 4 | 1 | 5 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Klępsk – woda surowa |  |  |  | 2 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1 1/1 MK |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Pompownia Klępsk – woda uzdatniona |  |  |  | 2 1/1 MP |  |  |  |  |  | 1 1/1 MK |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Budynek mieszkalny Łęgowo nr 51 |  |  |  | 2 1/1 MK |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Górki Małe /Cigacice | 227 | 4 | 1 | 5 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Cigacice – woda surowa |  |  |  | 2 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1 1/1 MK |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Cigacice – woda uzdatniona |  |  |  | 2 1/1 MP |  |  |  |  |  | 1 1/1 MK |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Budynek mieszkalny Górzykowo nr 40 |  |  |  | 2 1/1 MK |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kije – Góry B | 118 | 2 | - | 2 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Kije – woda surowa |  |  |  |  |  |  |  | 1 1/1 MK |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Kije – woda uzdatniona |  |  |  |  |  |  |  | 1 1/1 MK |  |  |
| 5. | Brzezie Pomorskie | 140 | 4 | 1 | 5 | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Brzezie Pomorskie – woda surowa |  | 1 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1 1/1 MK |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Brzezie Pomorskie – woda uzdatniona |  | 1 1/1 MK |  |  |  |  |  | 1 1/1 MP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Sklep Spożywczy Zagrodna Pomorsko |  |  |  |  |  |  |  | 1 1/1 MK |  |  |
| 6. | Karczyn | 48 | 2 | - | 2 | 1. | Hydrofornia Karczyn – woda surowa |  |  | 5 1/1 MK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Budynek mieszkalny Karczyn nr 9 |  |  | 5 1/1 MK |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 29 | 5 | 34 |  |  | 3MK | 2MK | 5MK | 4MK 2MP | 3MK |  | 1MK 2MP | 4MK 1MP | 3MK | 4MK |

Oznaczenia:

1	1- dzień danego miesiąca, w którym mają być pobrane próbki do badania

1/1	1/1 - próbka fizykochemiczna / próbka bakteriologiczna

MK	MK, MP - MK - monitoring kontrolny, MP - monitoring przeglądowy

UWAGA: Każde badanie wykonywane będzie jednokrotnie w ciągu miesiąca.

Załącznik nr B

Zakres parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417) dla badań wody

surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych / Cigacicach, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim oraz

badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie – zakres 1 Warunków Przetargu

| Zakres parametrów objętych monitoringiem kontrolnym oraz jednostki, w jakich należy podać dany parametr |  | Zakres parametrów objętych monitoringiem przeglądowym dla ujęć wody w Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B, Brzeziu Pomorskim i Karczynie oraz jednostki, w jakich należy podać dany parametr |  | Zakres parametrów objętych monitoringiem przeglądowym dla ujęcia wody w Sulechowie oraz jednostki, w jakich należy podać dany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Parametry fizyczne i organoleptyczne |  | 1.1. Parametry fizyczne i organoleptyczne |  | 1.1. Parametry fizyczne i organoleptyczne |
| 1. Barwa (mg/l) |  | 1. Barwa (mg/l) |  | 1. Barwa (mg/l) |
| 2. Mętność (NTU) |  | 2. Mętność (NTU) |  | 2. Mętność (NTU) |
| 3. Odczyn (pH) |  | 3. Odczyn (pH) |  | 3. Odczyn (pH) |
| 4. Przewodność (μS/cm) |  | 4. Przewodność (μS/cm) |  | 4. Przewodność (μS/cm) |
| 5. Zapach |  | 5. Zapach |  | 5. Zapach |
| 6. Smak |  | 6. Smak |  | 6. Smak |
| 1.2. Parametry chemiczne |  | 7. Chlorki (mg/l) |  | 7. Chlorki (mg/l) |
| 1. Amonowy jon (mg/l) |  | 8. Siarczany (mg/l) |  | 8. Siarczany (mg/l) |
| 2. Azotany (mg/l) |  | 9. Sód (mg/l) |  | 9. Sód (mg/l) |
| 3. Azotyny (mg/l) |  | 10. Utlenialność z KMnO4 (mg/l) |  | 10. Utlenialność z KMnO4 (mg/l) |
| 4. Mangan (mg/l) |  | 1.2. Parametry chemiczne |  | 1.2. Parametry chemiczne |
| 5. Żelazo (mg/l) |  | 1. Amonowy jon (mg/l) |  | 1. Amonowy jon (mg/l) |
| 1.3. Parametry mikrobiologiczne |  | 2. Azotany (mg/l) |  | 2. Azotany (mg/l) |
| 1. Escherichia coli |  | 3. Azotyny (mg/l) |  | 3. Azotyny (mg/l) |
| 2. Enterokoki |  | 4. Mangan (mg/l) |  | 4. Mangan (mg/l) |
| 3. Bakterie grupy coli |  | 5. Żelazo (mg/l) |  | 5. Żelazo (mg/l) |
|  |  | 6. Arsen (mg/l) |  | 6. Antymon (mg/l) |
|  |  | 7. Chrom (mg/l) |  | 7. Arsen (mg/l) |
|  |  | 8. Fluorki (mg/l) |  | 8. Benzen (μg/l) |
|  |  | 9. Kadm (mg/l) |  | 9. Benzo(a)piren (μg/l) |
|  |  | 10. Miedź (mg/l) |  | 10. Bor (mg/l) |
|  |  | 11. Nikiel (mg/l) |  | 11. Bromiany (mg/l) |
|  |  | 12. Ołów (mg/l) |  | 12. Chrom (mg/l) |
|  |  | 1.3. Parametry mikrobiologiczne |  | 13. Cyjanki (mg/l) |
|  |  | 1. Escherichia coli |  | 14. 1,2 – dichloroetan (μg/l) |
|  |  | 2. Enterokoki |  | 15. Fluorki (mg/l) |
|  |  | 3. Bakterie grupy coli |  | 16. Kadm (mg/l) |
|  |  | 1.4. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne |  | 17. Miedź (mg/l) |
|  |  | 1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±20C po 48h |  | 18. Nikiel (mg/l) |
|  |  | 2. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C po 72h |  | 19. Ołów (mg/l) |
|  |  |  |  | 20. Pestycydy (μg/l) |
|  |  |  |  | 21. Σ pestycydów (μg/l) |
|  |  |  |  | 22. Rtęć (mg/l) |
|  |  |  |  | 23. Selen (mg/l) |
|  |  |  |  | 24. Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu (μg/l) |
|  |  |  |  | 25. Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (μg/l) |
|  |  |  |  | 1.3. Parametry mikrobiologiczne |
|  |  |  |  | 1. Escherichia coli |
|  |  |  |  | 2. Enterokoki |
|  |  |  |  | 3. Bakterie grupy coli |
|  |  |  |  | 1.4. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne |
|  |  |  |  | 1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±20C po 48h |
|  |  |  |  | 2. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C po 72h |

Załącznik nr C

Miejsca i terminy poboru próbek dla badań wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach 
Małych / Cigacicach, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań wody surowej z ujęcia wody w Karczynie, badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie i Klępsku, badań popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badań osadu nadmiernego odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, monitoringu wód powierzchniowych Kanału D, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Klępsku, testów zgodności odpadów o kodach 19 08 01, 20 02 03, 19 08 02 – zakres 2 Warunków Przetargu

| Plan pracy na rok 2008 (marzec – grudzień) dotyczący zakresu 2 Warunków Przetargu | Plan poboru próbek (miesiąc i dzień poboru próbek) |
| --- | --- |
| L.p. | Rodzaj próbki | Nazwy i adresy punktów poboru próbek | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. | Woda surowa i uzdatniona z ujęcia wody w Sulechowie | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Sulechów, ul. Wojska Polskiego 34 – woda surowa | 31 wg tabeli 1 zał. D |  | 5 wg tabeli 1 zał. D |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  | 1 wg tabeli 2 zał. D |  | 3 wg tabeli 1 zał. D |  |
|  |  | 2. | Pompownia Sulechów, ul. Wojska Polskiego 34 – woda uzdatniona | 31 wg tabeli 1 zał. D |  | 5 wg tabeli 1 zał. D |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  | 1 wg tabeli 2 zał. D |  | 3 wg tabeli 1 zał. D |  |
| 2. | Woda surowa i uzdatniona z ujęcia wody w Klępsku | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Klępsk – woda surowa |  |  |  | 2 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 2 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |
|  |  | 2. | Pompownia Klępsk – woda uzdatniona |  |  |  | 2 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 2 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |
| 3. | Woda surowa i uzdatniona z ujęcia wody w Górkach Małych / Cigacicach | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Cigacice – woda surowa |  |  |  | 2 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 2 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |
|  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Cigacice – woda uzdatniona |  |  |  | 2 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 2 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |
| 4. | Woda surowa i uzdatniona z ujęcia wody w Kijach – Góry B | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Kije – woda surowa |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 2 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  |  |
|  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Kije – woda uzdatniona |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 2 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  |  |
| 5. | Woda surowa i uzdatniona z ujęcia wody w Brzeziu Pomorskim | 1. | Stacja Uzdatniania Wody Brzezie Pomorskie – woda surowa |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 2 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  |  |
|  |  | 2. | Stacja Uzdatniania Wody Brzezie Pomorskie – woda uzdatniona |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 2 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  |  |
| 6. | Woda surowa z ujęcia wody w Karczynie | 1. | Hydrofornia Karczyn – woda surowa |  |  | 5 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 3 wg tabeli 2 zał. D |  |
|  |  | 2. | Budynek mieszkalny Karczyn nr 9 |  |  | 5 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 1 zał. D |  |  | 3 wg tabeli 2 zał. D |  |
| 7. | Ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Sulechowie | 1. | Oczyszczalnia Ścieków w Sulechowie – ścieki surowe | 31 wg tabeli 3 zał. D | 1 wg tabeli 3 zał. D | 5 wg tabeli 3 zał. D | 2 wg tabeli 3 zał. D | 1 wg tabeli 3 zał. D | 1 wg tabeli 4 zał. D | 1 wg tabeli 3 zał. D | 1 wg tabeli 3 zał. D | 3 wg tabeli 3 zał. D | 1 wg tabeli 3 zał. D |
|  |  | 2. | Oczyszczalnia Ścieków w Sulechowie – ścieki oczyszczone | 31 wg tabeli 3 zał. D | 1 wg tabeli 3 zał. D | 5 wg tabeli 3 zał. D | 2 wg tabeli 3 zał. D | 1 wg tabeli 3 zał. D | 1 wg tabeli 4 zał. D | 1 wg tabeli 3 zał. D | 1 wg tabeli 3 zał. D | 3 wg tabeli 3 zał. D | 1 wg tabeli 3 zał. D |
| 8. | Ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Klępsku | 1. | Oczyszczalnia Ścieków w Klępsku – ścieki surowe |  |  | 5 wg tabeli 3 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 4 zał. D |  |  | 3 wg tabeli 3 zał. D |  |
|  |  | 2. | Oczyszczalnia Ścieków w Klępsku – ścieki oczyszczone |  |  | 5 wg tabeli 3 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 4 zał. D |  |  | 3 wg tabeli 3 zał. D |  |
| 9. | Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie | 1. | Stacja uzdatniania wody w Sulechowie |  | 1 wg tabeli 5 zał. D |  | 2 wg tabeli 5 zał. D |  | 1 wg tabeli 5 zał. D |  | 1 wg tabeli 5 zał. D |  | 1 wg tabeli 5 zał. D |
| 10. | Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Klępsku | 1. | Stacja uzdatniania wody w Klępsku |  |  | 5 wg tabeli 5 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 5 zał. D |  |  | 3 wg tabeli 5 zał. D |  |
| 11. | Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Górkach Małych / Cigacicach | 1. | Stacja uzdatniania wody w Cigacicach |  |  | 5 wg tabeli 5 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 5 zał. D |  |  | 3 wg tabeli 5 zał. D |  |
| 12. | Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Kijach – Góry B | 1. | Stacja uzdatniania wody w Kijach – Góry B |  |  | 5 wg tabeli 5 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 5 zał. D |  |  | 3 wg tabeli 5 zał. D |  |
| 13. | Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Brzeziu Pomorskim | 1. | Stacja uzdatniania wody w Brzeziu Pomorskim |  |  | 5 wg tabeli 5 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 5 zał. D |  |  | 3 wg tabeli 5 zał. D |  |
| 14. | Osad nadmierny odwodniony z oczyszczalni ścieków w Sulechowie | 1. | Oczyszczalnia ścieków w Sulechowie |  |  | 5 wg tabeli 6 zał. D |  |  | 1 wg tabeli 6 zał. D |  |  | 3 wg tabeli 6 zał. D |  |
| 15. | Monitoring wód powierzchniowych kanału D | 1. | Powyżej wylotu – park koło stawu w m. Klępsk oraz poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków w Klępsku |  |  |  |  |  | 1 wg tabeli 7 zał. D |  |  |  |  |
| 16. | Testy zgodności odpadów o kodach 19 08 01, 20 02 03, 19 08 02 | 2. | Oczyszczalnia ścieków w Sulechowie i cmentarz komunalny w Sulechowie |  | 1 wg tabeli 8 zał. D |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenia:

31		31 – dzień danego miesiąca, w którym mają być pobrane próbki do badania

wg tabeli 3 zał. D	numer tabeli, w której znajduje się zakres parametrów objętych danym badaniem

UWAGA: Każde badanie wykonywane będzie jednokrotnie w ciągu miesiąca.

Załącznik nr D

Zakres parametrów objętych badaniem wody surowej i uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych / Cigacicach, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badaniem wody surowej z ujęcia wody w Karczynie, badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie i Klępsku, badaniem popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Sulechowie, Klępsku, Górkach Małych, Kijach – Góry B i Brzeziu Pomorskim, badaniem osadu nadmiernego odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, monitoringiem wód powierzchniowych Kanału D, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Klępsku, wykonaniem testów zgodności odpadów o kodach 19 08 01, 20 02 03, 19 08 02 – zakres 2 Warunków Przetargu

| Tabela 1 |  | Tabela 2 |  | Tabela 3 |  | Tabela 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wygląd próby |  | 1. Wygląd próby |  | 1. Odczyn (pH) |  | 1. Odczyn (pH) |
| 2. Mętność (mg/l) |  | 2. Mętność (mg/l) |  | 2. BZT5 (mg/l) |  | 2. BZT5 (mg/l) |
| 3. Barwa (mg/l) |  | 3. Barwa (mg/l) |  | 3. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  | 3. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |
| 4. Temperatura (0C) |  | 4. Temperatura (0C) |  | 4. Zawiesina ogólna (mg/l) |  | 4. Zawiesina ogólna (mg/l) |
| 5. Zapach |  | 5. Zapach |  | 5. Chlorki (mg/l) |  | 5. Chlorki (mg/l) |
| 6. Odczyn (pH) |  | 6. Odczyn (pH) |  | 6. Siarczany (mg/l) |  | 6. Siarczany (mg/l) |
| 7. Tlen rozpuszczony (mg/l) |  | 7. Tlen rozpuszczony (mg/l) |  | 7. Fosfor ogólny (mg/l) |  | 7. Fosfor ogólny (mg/l) |
| 8. CHZT met. nadmangan. (mg/l) |  | 8. CHZT met. nadmangan. (mg/l) |  | 8. Fenole lotne (mg/l) |  | 8. Fenole lotne (mg/l) |
| 9. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  | 9. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  | 9. Azot amonowy (mg/l) |  | 9. Azot amonowy (mg/l) |
| 10. BZT5 (mg/l) |  | 10. BZT5 (mg/l) |  | 10. Azot azotynowy (mg/l) |  | 10. Azot azotynowy (mg/l) |
| 11. Siarczany (mg/l) |  | 11. Siarczany (mg/l) |  | 11. Azot azotanowy (mg/l) |  | 11. Azot azotanowy (mg/l) |
| 12. Fosfor ogólny (mg/l) |  | 12. Fosfor ogólny (mg/l) |  | 12. Azot ogólny (mg/l) |  | 12. Azot ogólny (mg/l) |
| 13. Fosforany (mg/l) |  | 13. Fosforany (mg/l) |  | 13. analiza mikroskopowa osadu czynnego z komory biologicznej oczyszczalni ścieków |  | 13. analiza mikroskopowa osadu czynnego z komory biologicznej oczyszczalni ścieków |
| 14. Azot amonowy (mg/l) |  | 14. Azot amonowy (mg/l) |  |  |  |  |
| 15. Azot azotynowy (mg/l) |  | 15. Azot azotynowy (mg/l) |  |  |  |  |
| 16. Azot azotanowy (mg/l) |  | 16. Azot azotanowy (mg/l) |  |  |  | 14. Rtęć (mg/l) |
| 17. Chlorki (mg/l) |  | 17. Chlorki (mg/l) |  |  |  | 15. Kadm (mg/l) |
| 18. Żelazo (mg/l) |  | 18. Żelazo (mg/l) |  |  |  | 16. Cynk (mg/l) |
| 19. Mangan (mg/l) |  | 19. Mangan (mg/l) |  |  |  | 17. Miedź (mg/l) |
| 20. Wapń (mg/l) |  | 20. Wapń (mg/l) |  |  |  | 18. Nikiel (mg/l) |
| 21. Magnez (mg/l) |  | 21. Magnez (mg/l) |  |  |  | 19. Chrom (mg/l) |
| 22. Twardość ogólna (mg/l, mval/l, on) |  | 22. Twardość ogólna (mg/l, mval/l, on) |  |  |  | 20. Ołów (mg/l) |
| 23. Twardość węglanowa (mg/l) |  | 23. Twardość węglanowa (mg/l) |  |  |  | 21. Arsen (mg/l) |
| 24. Twardość niewęglanowa (mg/l) |  | 24. Twardość niewęglanowa (mg/l) |  |  |  | 22. Wanad (mg/l) |
| 25. Zasadowość ogólna (mval/l) |  | 25. Zasadowość ogólna (mval/l) |  |  |  | 23. Srebro (mg/l) |
| 26. Przewodność (μS/cm) |  | 26. Przewodność (μS/cm) |  |  |  |  |
| 27. Sucha pozostałość (mg/l) |  | 27. Sucha pozostałość (mg/l) |  |  |  |  |
| 28. Zawiesina ogólna (mg/l) |  | 28. Zawiesina ogólna (mg/l) |  |  |  |  |
| 29. Fenole lotne (mg/l) |  | 29. Fenole lotne (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 30. Rtęć (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 31. Kadm (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 32. Cynk (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 33. Miedź (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 34. Nikiel (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 35. Chrom (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 36. Ołów (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 37. Arsen (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 38. Wanad (mg/l) |  |  |  |  |
|  |  | 39. Srebro (mg/l) |  |  |  |  |

| Tabela 5 |  | Tabela 6 |  | Tabela 7 |  | Tabela 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BZT5 (mg/l) |  | Parametry wg warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 1 sierpnia 2002 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 134, poz. 1140) |  | 1. Odczyn (pH) |  | Parametry wg warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 186, poz. 1553). Badania mogą być wykonane wyłącznie przez laboratorium posiadające Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji |
| 2. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  |  |  | 2. BZT5 (mg/l) |  |  |
| 3. Zawiesina ogólna (mg/l) |  |  |  | 3. CHZT met. dwuchromianowa (mg/l) |  |  |
| 4. Chlorki (mg/l) |  |  |  | 4. Zawiesina ogólna (mg/l) |  |  |
| 5. Siarczany (mg/l) |  |  |  | 5. Chlorki (mg/l) |  |  |
| 6. Fenole lotne (mg/l) |  |  |  | 6. Siarczany (mg/l) |  |  |
| 7. Rtęć (mg/l) |  |  |  | 7. Fosfor ogólny (mg/l) |  |  |
| 8. Kadm (mg/l) |  |  |  | 8. Fenole lotne (mg/l) |  |  |
| 9. Cynk (mg/l) |  |  |  | 9. Azot amonowy (mg/l) |  |  |
| 10. Miedź (mg/l) |  |  |  | 10. Azot azotynowy (mg/l) |  |  |
| 11. Nikiel (mg/l) |  |  |  | 11. Azot azotanowy (mg/l) |  |  |
| 12. Chrom (mg/l) |  |  |  | 12. Azot ogólny (mg/l) |  |  |
| 13. Ołów (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 14. Arsen (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| 15. Wanad (mg/l) |  | UWAGA: W przypadku, gdy w danym miesiącu na tym samym obiekcie wykonywane są zarówno badania z zakresu 1, jak i z zakresu 2, to wówczas parametry powtarzające się w obydwu przypadkach należy określić tylko jeden raz, wpisując je w badaniach z zakresu 1. |
| 16. Srebro (mg/l) |  |  |
| 17. Żelazo (mg/l) |  |  |