OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.132 ust.1 punkt 4 i art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) niniejsze postępowanie prowadzone będzie według przepisów Kodeksu cywilnego bez stosowania w/w ustawy.

INWESTOR

SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

„SuPeKom” Sp. z o.o.

66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18

tel. (0 68) 385 24 07, fax. (0 68) 385 23 70

NIP 973-07-12-918       REGON 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 27’751’000,00 zł

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.supekom.sulechow.pl

ogłasza pisemny przetarg  nieograniczony na:

„Modernizację prasy komorowej PASSAVANT (typ AX 1200.1.65 – 30K30S, wersja wg PAN 4-7121) zamontowanej na oczyszczalni ścieków dla miasta Sulechowa.”

Znak postępowania: ZP-PK/OŚS/EJ/18/2007

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Inwestora należy posługiwać się powyższym znakiem.

I. Ogólne warunki przetargu.

- Zadanie inwestycyjne obejmuje modernizację prasy komorowej PASSAVANT (typ AX 1200.1.65 – 30K30S, wersja wg PAN 4-7121) zamontowanej na oczyszczalni ścieków dla miasta Sulechowa położonej na Nowym Świecie, polegającą na:

  - przełożeniu siłownika na zewnątrz konstrukcji prasy obejmującym w szczególności wymianę węży, uzupełnienie oleju oraz obniżenie mocowania zbiornika oleju,

  - zamontowaniu dodatkowych 27 płyt polipropylenowych wraz z uchwytami oraz założenie tkanin filtracyjnych uwzględniające w szczególności:

    - dostawę i montaż 27 szt. płyt filtracyjnych (w tym 1 płyta końcowa i 1 płyta adaptacyjna – przekładka – oddzielająca układ płyt żeliwnych od płyt polipropylenowych) 1200 x 1200 mm, wykonanych z polipropylenu (płyty fabrycznie nowe) o szerokości 67 mm, wymiarowo odpowiadające obecnie zamontowanym płytom, maksymalne ciśnienie filtracji dla oferowanych płyt 16 bar,

    - dostawę i montaż 27 szt. kompletnych wózków transportujących płyty (materiał duraluminium – stop lekki) wraz z prowadnicami płyt (materiał stal), służących do zawieszenia płyt polipropylenowych, tworzących jeden wspólny mechanizm,

    - dostawę i montaż 27 kompletów tkanin filtracyjnych dwuwarstwowych poliestrowych do płyt polipropylenowych 1200 x 1200 mm (medium: osad kondycjonowany PIX – em i mleczkiem wapiennym),

- warstwa pierwsza nawierzchniowa

- materiał: poliamid

- konstrukcja: monofilament

- gramatura: 300 g/m2

- przepuszczalność powietrza: od 416 – 666 l/dm2/min

- siła zrywająca: 160 daN / 5 cm – osnowa

150 daN / 5 cm - wątek

- wykończenie: kolendrowanie

- warstwa druga

- materiał: polipropylen

- konstrukcja: monofilament

- gramatura: 400 g/m2

- przepuszczalność powietrza: od 416 – 666 l/dm2/min

- siła zrywająca: 160 daN / 5 cm – osnowa

150 daN / 5 cm - wątek

- wykończenie: kolendrowanie,

  - zainstalowaniu drugiej pompy dostarczonej przez Inwestora i podłączeniu hydraulicznym nowej pompy z aktualnie pracującą,

  - wykonaniu (dostosowaniu) sterowania dwoma pompami osadu z wykorzystaniem istniejącego falownika umożliwiającego naprzemienną pracę dwóch pomp napełniających prasę,

  - zainstalowaniu zautomatyzowanej wanny odciekowej (zbiornika odciekowego) z napędem pod wysyp (automatycznie sterowana). Wanna w kształcie prostopadłościanu, część górna nie zamknięta, część dolna w postaci leja z przejściem bocznym posiadającym odpływ do kanalizacji, usytuowana pod zrzutem z prasy komorowej, przechwytująca filtrat. Zainstalowanie wanny powinno w szczególności uwzględniać:

    - dostawę i montaż wanny wykonanej ze stali kwasoodpornej o wymiarach 3 m x 1,4 m x 0,25 m (dł. x szer. x wys.) i grubości min. 4 mm,

    - dostawę i montaż prowadnic z układem łańcuchów i kół zębatych,

    - dostawę i montaż motoreduktora 0,55 KW, wyłączników krańcowych oraz montaż skrzynki sterującej.

  - Podczas wykonania prac należy dostosować tryb pracy do warunków panujących na oczyszczalni, w taki sposób aby nie utrudniać korzystania z oczyszczalni oraz normalnej pracy związanej z eksploatacją obiektu.

  - Wykonawca powinien uwzględnić w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej koszty dostawy elementów do wykonania remontu, koszty uruchomienia urządzeń oraz koszty przeszkolenia obsługi oczyszczalni (8 osób).

  - Zaleca się, aby Oferent odwiedził i zbadał plac budowy  oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Oferenta z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Oferent.

  - Zakres prac w ramach zaproponowanej ceny ofertowej musi obejmować oprócz zakresu robót zgodnego z rozdziałem I pkt. 1 WP, także koszty związane z pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowania placu budowy.

  - Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Inwestor nie dopuszcza składania ofert równoważnych oraz wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Inwestor nie przewiduje udzielenia zaliczki na roboty.

- Wykonawca wykona własnymi siłami 100% wartości przedmiotu umowy. Inwestor nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców.

- Każdy Wykonawca ma obowiązek udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który będzie stanowił równocześnie dokument gwarancyjny.

II. Termin realizacji: po podpisaniu umowy do dnia 21.12.2007r.

III. Opis warunków, jakie muszą spełniać oferenci i ich oferty oraz sposobów dokonywania oceny ich spełnienia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający następujące warunki:

  - Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania, gdyż nie odnoszą się do niego kryteria wykluczające następujących oferentów:

- którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Sytuacja finansowa:

Oferent powinien dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zadania inwestycyjnego przy założeniu, że za faktycznie wykonany zakres robót płatność dokonywana będzie nie częściej, niż raz w miesiącu po wykonaniu i odebraniu zakresu robót przewidzianych w harmonogramie w danym miesiącu.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony na kwotę min. 50.000,00 PLN  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  - Potencjał kadrowy:

Oferent winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel inżynieryjno – techniczny do zrealizowania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

  - Doświadczenie zawodowe:

Oferent powinien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat jako główny wykonawca, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub modernizacji pras komorowych z zastosowaniem płyt polipropylenowych o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub modernizacji pras komorowych z zastosowaniem płyt polipropylenowych o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, referencje, listy polecające itp.).

2.     Złożona oferta musi spełniać następujące warunki:

- Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Inwestora jako termin składania ofert.

- Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zadania inwestycyjnego ze wszystkimi wymogami warunków przetargu dotyczących zadania inwestycyjnego oraz z projektem budowlanym.

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców winno być dołączone do oferty.

- Ocena spełnienia warunków określonych dla Oferentów będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „spełnia”- „nie spełnia”. Oferent spełniający warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferent nie spełniający któregokolwiek z warunków otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie wykluczony z ubiegania się o zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego, a jego oferta zostanie odrzucona.

III. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca musi dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - Oferta Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla Oferenta.

  - Dane Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a do Instrukcji dla Oferenta.

  - Oświadczenie Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Oferenta, a w przypadku, gdy Oferentem jest konsorcjum oświadczenia na formularzach stanowiących załącznik nr 2a i 2b.

  - Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat jako główny wykonawca, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub modernizacji pras komorowych z zastosowaniem płyt polipropylenowych o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, referencje, listy polecające itp.) stanowiący załącznik nr 3 do Instrukcji dla Oferenta.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert opisany jako załącznik nr 4.

  - Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony na kwotę min. 50.000,00 PLN  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej opisaną jako załącznik nr 5.

  - Projekt lub opis technologiczny rozbudowy prasy komorowej wraz z rysunkami obejmujący co najmniej elementy rozbudowy zawarte w rozdziale I punkt 1 Warunków Przetargowych opisany jako załącznik nr 6.

  - wykonanego przez Oferenta projektu lub opisu technologicznego rozbudowy, z wyszczególnieniem kwot wydatkowanych w poszczególnych miesiącach na poszczególne etapy zadania opisany jako załącznik nr 7.

  - Zaakceptowany projekt umowy opisany jako załącznik nr 8.

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.) opisaną jako załącznik nr 9.

  - W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu opisane jako załącznik nr 10.

IV. Sposób uzyskania Warunków Przetargu:

W siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o., pok. 25 (II piętro).

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Inwestora lub za potwierdzeniem odbioru, w godzinach od 800 do 1500 w pokoju nr 23 w ostatecznym terminie do 19-09-2007 r. do godz. 900.

VI. Data i miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2007r. o godzinie 915 w siedzibie Inwestora w sali konferencyjnej, II piętro – Sekretariat.

VII. Termin związania ofertą:

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII. Kryterium wyboru oferty:

- CENA			- 100%

PREZES ZARZĄDU

/-/ mgr inż. Marek Lelito

Sulechów, dn. 07.09.2007r.