II Przetarg nieograniczony na dostawę siarczanu żelazowego Fe2(SO4)2, dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

„SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów,

tel. (068) 385 24 07, fax.(068) 385 23 70.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity

(Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ), zwanej w dalszej części ustawą PZP

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

2.3. Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i prowadzenia niniejszego postępowania komisją przetargową.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest koagulant, ok. 41 % roztwór siarczanu żelazowego Fe2(SO4)3

w ilości – 300 ton     (średnio 25 ton co 30 dni)

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod: (24133125-7) o zawartości:

- żelazo ogólne – nie mniej niż 12%,

- substancje nie rozpuszczalne w wodzie – mniej niż 0,1%,

- wolne kwasy – 0% (brak)

- stężenie jonów chlorkowych Cl-  mniejsze niż 0,1 %,

-stężenie sumy metali ciężkich mniejsze od 60 ppm.

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1. Wymaganym terminem realizacji niniejszego zamówienia jest dostawa siarczanu żelazowego po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Oferenta przez Zamawiającego. Powiadomienie Oferenta odbywać się będzie faksem na 3 dni robocze przed dostawą.

4.2. Dostawy obejmują również przeładunek siarczanu żelazowego do zbiornika Zamawiającego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków - Nowy Świat 16.

4.3. Termin realizacji dostawy ustala się od 02 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007r.

(średnio 25 ton co 30 dni).

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

5.1. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ.

5.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy

mający prawo występowania w obrocie prawnym spełniający warunki określone

w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

5.3. Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

Oferta nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust.1 p. 10 ustawy PZP Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

6.1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy PZP na druku stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 2 do niniejszej SIWZ.

6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Zaakceptowany i wypełniony projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 5 do

niniejszej SIWZ

6.4. Sprawozdanie z badań – wyniki analiz laboratoryjnych, potwierdzających skład roztworu siarczanu żelazowego zgodny z pkt. 3 niniejszej SIWZ.

Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii podpisanej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy !

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

7.1. Wykonawca, może zwrócić się na piśmie (pocztą, faxem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednak nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w oryginale i formie pisemnej przed upływem terminu na składanie ofert.

7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest Pan Krzysztof Kasza, tel. (068) 385 24 07 wew. 63, e-mail: k.kasza@wp.pl

- sprawy związane z zamówieniami publicznymi

Pan Jan Piotr Drążkiewicz, tel. (068) 385 79 78, fax. (068) 385 23 70.

- sprawy związane z przedmiotem zamówienia

w godz. urzędowania tj. od 7:00 do 15:00

8. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą:

9.1. Wykonawcy pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert:

10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty wariantowej lub częściowej spowoduje jej odrzucenie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

10.2 Oferta winna być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszej SIWZ.

Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6.

10.3 Oferta oraz wszystkie załączniki winny posiadać pieczęć firmową Wykonawcy i być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa lub przez notariusza.

10.4 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10.5. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 1 SIWZ oraz opatrzyć ją swoją pieczęcią adresową, celem jego identyfikacji w razie konieczności jej odesłania i następującymi oznaczeniami:

„OFERTA NA DOSTAWĘ SIARCZANU ŻELAZOWEGO” oraz

„NIE OTWIERAĆ PRZED 14.11.2006 do godziny 9:30”

10.6. Wykonawca może wycofać lub wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomieniu o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

10.7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie, II piętro, sekretariat – pokój nr 23, w terminie, do dnia 14.11.2006. do godziny 9:00.

11.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2006  o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, II piętro, pokój nr 23.

11.3. Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

12. Sposób obliczania ceny:

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) zamówienia wyrażonej cyfrowo i słownie oraz cen jednostkowych w PLN.

12.2.Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- CENA							- 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Zamawiającym spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

13.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad.

- Wg kryterium CENA:

13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza,

zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy PZP.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

14.1. Zamawiający unieważni postępowanie na warunkach określonych w przepisach

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych – art.93 ustawy.

14.2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich

wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.

14.3. Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z

wykonawcą w trybie art.94 ustawy.

14.4. Wynik ogłoszony zostanie w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.6 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 14.5.a., również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy na identycznych warunkach jak w projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 3 do niniejszej SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

17.1. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują

wykonawcom, a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.2. Zgodnie z art. 4a ust. 1 PZP  w postępowaniach o wartości nieprzekraczającej 60.000 euro protest jest jedynym środkiem ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, ponieważ nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

17.3. Protest od treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się do Zamawiającego na piśmie pod rygorem bezskuteczności w terminie 7 dni od dnia ich publikacji na własnej stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

17.4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych pn „Środki ochrony

prawnej”.

18. Dodatkowe postanowienia:

18.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

18.2. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

18.3 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

18.4. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

http://www.supekom.pl

e-mail: k.kasza@wp.pl

18.5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Sulechów, dnia 31.10.2006  r.

/pieczęć Wykonawcy/                                                                                    ZAŁĄCZNIK nr 1

### O F E R T A

Ja/My*, niżej podpisani(y)* .............................................................................................. ...........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  .........................................................................................

...........................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę:

roztworu ok. 41 % siarczanu żelazowego Fe2(SO4)3  o składzie chemicznym zgodnym  z  opisanym w pkt. 3 SIWZ składam(my) * niniejszą ofertę.

Oświadczam(my)*, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Oferujemy realizację zamówienia

siarczanu żelazowego wraz z kosztami transportu i przeładunku do zbiornika

w cenie za 1 tonę ................................PLN NETTO

słownie:......................................................................................................................PLN

plus podatek VAT ..............................PLN

co daje cenę brutto .............................PLN

słownie:......................................................................................................................PLN

Całkowita wartość oferty wg wzoru:

Ilość x cena jednostkowa = Całkowita wartość oferty bez VAT

Siarczan żelazowy ok. 300 ton x ....................(cena netto za 1 tonę)  = ..............................PLN

Łącznie suma netto za 300 ton wynosi ...................................PLN

słownie:..................................................................................................................................PLN

plus podatek VAT ………………PLN

co daje kwotę brutto za 300 ton ..............................................PLN

słownie:..................................................................................................................................PLN

Oświadczamy, że:

- Ceny jednostkowe są cenami końcowymi na cały okres wykonywania dostaw.

- Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy

konieczne informacje do przygotowania oferty .

3.  Zrealizujemy niniejsze zamówienie w terminach  i na zasadach podanych w SIWZ.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1)	.....................................................

(2)	.....................................................

(3)	.....................................................

(4)	......................................................

Podpisano:     .......................................

* niepotrzebne skreślić		                                                                                                          (upoważniony przedstawiciel)

dnia ...................................................

ZAŁĄCZNIK nr 2

/pieczęć Wykonawcy/

### O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę roztworu siarczanu żelazowego oświadczam (oświadczamy) *, że:

- Jestem uprawniony – jesteśmy uprawnieni* do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Posiadam – posiadamy* niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje – dysponujemy* osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje się – znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam – nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24.

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując

zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia

postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku

upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy własnoręcznymi podpisani* świadom – świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego.

Miejscowość: .............................................

Data: ..........................................................

....................................................................

/podpis – podpisy/pieczątka imienna/

PROJEKT 									ZAŁĄCZNIK nr 3

UMOWA Nr .............../2006

zawarta w dniu ……………….2006 roku w Sulechowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r . Nr 164, poz. 1163), w trybie art. 39 w/w ustawy, pomiędzy Sulechowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie, ul. Poznańska 18

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054

w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS

reprezentowanym przez:

PREZESA ZARZĄDU		- Marka Lelito

zwanym dalej Zamawiającym

a ........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

reprezentowaną (ym)* przez:

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę

koagulanta, siarczanu żelazowego Fe2(SO4)2  w postaci  ok. 41 % wodnego roztworu ,

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod: (24133125-7) o zawartości:

- żelazo ogólne – nie mniej niż 12%,

- substancje nie rozpuszczalne w wodzie – mniej niż 0,1%,

- wolne kwasy – 0% (brak)

- stężenie jonów chlorkowych Cl-  mniejsze niż 0,1 %,

-stężenie sumy metali ciężkich mniejsze od 60 ppm.

do oczyszczalni ścieków położonej w Nowy Świat 16 koło Sulechowa.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy własnym transportem na jego koszt.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy jak w ofercie, stanowiącej integralną część umowy.

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi:  ..................................... PLN NETTO     słownie:........................................................................................................................

plus podatek VAT co daje cenę brutto .................................... PLN BRUTTO

słownie: .......................................................................................................................

- Oferta cenowa nie podlega negocjacjom i będzie obowiązywała w czasie trwania umowy.

§ 4

- Dostawa odbywać się będzie po pisemnym powiadomieniu za pomocą fax-u przez zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Dostawy obejmują również przeładunek siarczanu żelazowego do zbiornika Zamawiającego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sulechowie – Nowy Świat 16.

- Termin realizacji dostawy ustala się od 02 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

- W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego ilości kupionego siarczanu żelazowego w stosunku do zamówionego, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy.

§ 5

1.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonania analizy laboratoryjnej, każdorazowej dostawy roztworu siarczanu żelazowego.

2.  W przypadku gdy wyniki analiz okażą się nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego określone w pkt. 1 niniejszej umowy, Wykonawca ponosi koszty: wykonanych analiz laboratoryjnych, wypompowania roztworu koagulanta ze zbiornika do którego został przepompowany i czyszczenia instalacji dozującej koagulant.

3. W przypadku gdy wyniki analiz okażą się odpowiadające wymaganiom Zamawiającego określone w pkt. 1 niniejszej umowy, koszty wykonanych analiz pokrywa Zamawiający.

§ 6

Zamawiający w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę, za dostarczoną partię zamówienia dokona zapłaty przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze.

§ 8

- Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

    - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za zwłokę w dostarczaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

        - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawca w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.

    - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

        - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.

2. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 9

Konieczne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy PZP.

§ 11

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

PODPISY:

Wykonawca:								Zamawiający:

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić