TRESĆ PYTANIA:

Dotyczy:

przetargu na modernizację prasy komorowej PASSAVANT (typ AX 1200.1.65-30K30S, wersja wg PAN-4-7121) zamontowanej na oczyszczalni ścieków dla miasta Sulechowa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod (45232421-9)

Prośba o podanie szczegółowych informacji:

- z jakiego materiału mają być wykonane tkaniny filtracyjne?

- czy mają być kolendrowane?

- podanie siły zrywającej wzdłużna/ poprzeczna.

- podanie przewiewności tkanin.