|  | Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów Tel. 0/68 385-24-07 Fax 0/68 385-23-70 BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470 NIP 973-07-12-918 REGON 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Kapitał zakładowy: 31’557’000 zł Wydział Administracji i Zarządzania Nieruchomościami 068-385-24-07 068 -352-88-38 Wydział Wodociągów i Kanalizacji 068-385-79-78 Stacja Kontroli Wody 068-385-27-57 zgłoszenie awarii 994 Wydział Usług Komunalnych 068-385-22-91 Usługi Pogrzebowe 604935868 068-385-35-49 e-mail supekom@wp.pl adres strony www.supekom.pl |
| --- | --- |

|  | Sulechów, dnia 06-03-2008 r. |
| --- | --- |

Dotyczy : postępowania– przetarg nieograniczony pn:

„Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3, 4 w Sulechowie”

Informujmy, że w dniu 05.03.2008r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytań i odpowiedzi:

1. „Czy pokrycie z dachówki ceramicznej ma być wykonane w łuskę czy w koronkę?”

Odp. pokrycie dachu ma być wykonane z dachówki ceramicznej w łuskę.

2. „Czy pokrycie z dachówki ceramicznej ma być wykonane bez izolacji paroprzepuszczalnej a jeżeli nie to proszę podać rozwiązanie materiałowe?”

Odp. pokrycie z dachówki ceramicznej ma być wykonane z izolacją paroprzepuszczalną.

3. „Czy stolarka ma być poddana renowacji w całości czy też części (zgodnie z przedmiarem, jednostronnie czy obustronnie) ?”

Odp. stolarka w częściach wspólnych na być wymieniona na nową, natomiast w lokalach usługowych i mieszkalnych pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

/-/ mgr inż. Marek Lelito