Sulechów, 18 sierpnia 2008 roku

Zamawiający:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

tel. (0-68) 3852407, fax. (0-68) 3852370

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

dotyczy II przetargu nieograniczonego pn.:

„Kompleksowa usługa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych do obiektów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o.”

Zatwierdzam:

......................................

Sulechów 2008

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

# Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

# adres: 66-100 Sulechów, ul. Poznańska nr 18,

tel. (0-68) 3852407-09, fax (0-68) 3852370,

NIP 973-07-12-918, REGON 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Konto bankowe: BZ WBK S.A.  I O/Sulechów  22 10901580 0000 0000 58050470

Kapitał zakładowy: 31’557’000 zł

Biuletyn Informacji Publicznej: http://supekom.bip.sulechow.pl

adres e-mail: supekom@wp.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej w dalszej części ustawą PZP.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

  - Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania komisją przetargową.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych do obiektów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. wymienionych w Rozdziale 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod: (40100000-3) – elektryczność, (65310000-9) – przesył energii elektrycznej.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

- Informacja na temat ofert wariantowych, częściowych oraz o przewidywanych zamówieniach dodatkowych i uzupełniających przewidzianych art. 67 ust. 1 pkt. 5, 6 i 7 ustawy PZP.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z przesłankami ujętymi  w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP, stanowiącego nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Kompleksowa usługa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej realizowana będzie po podpisaniu umowy do 31.12.2009 roku.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do rozdziału I - Instrukcji dla Wykonawców. Oferta musi obejmować całość zamówienia 
i spełniać wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy. Wykonawca wchodzący w skład grupy podmiotów składających ofertę wspólnie (w szczególności spółki cywilne, konsorcjum itp.) składającej ofertę nie może złożyć samodzielnie niezależnej oferty.

  - Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. 8 Instrukcji dla Wykonawców.

  - Jeśli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

  - W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby podpisującej oraz jej podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. Natomiast odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza.

  - Oferta musi być złożona w oryginale pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (lub jego odpis uwierzytelniony przez notariusza) musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.

  - Wszystkie strony oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być ponumerowane i trwale spięte w jedną całość.

  - Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie związana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 PZP.

  - Wykonawca winien umieścić ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami) w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców. Koperta musi posiadać oznaczenia:

#### Oferta w sprawie II przetargu nieograniczonego pn.:

#### „Kompleksowa usługa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych do obiektów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o.”

„Nie otwierać przed 26.08.2008 r. do godziny 0915”

oraz nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia lub wycofania jej przez Wykonawcę przed terminem otwarcia ofert.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 12.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 6.12, a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w tym:

7.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

7.1.1.1. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,

7.1.1.2. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,

7.1.1.3. posiadają zawartą umowę z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

7.1.2. Sytuacja finansowa: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7.1.3. Potencjał kadrowy i doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Podwykonawcy: Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

  - Złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

    - W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców winno być dołączone do oferty.

  - Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 10 i art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Oferta Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

  - Dane Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ.

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, a w przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum oświadczenia na formularzach stanowiących załącznik nr 2a i 2b.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) opisany jako załącznik nr 3.

  - Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opisana jako załącznik nr 4.

  - Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opisana jako załącznik nr 5.

  - Umowa z właściwym operatorem systemu Dystrybucyjnego opisana jako załącznik nr 6.

  - Aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert opisana jako załącznik nr 7.

  - Aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert opisana jako załącznik nr 8.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert opisane jako załącznik nr 9.

  - Zaakceptowany projekt umowy opisany jako załącznik nr 10.

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.) opisaną jako załącznik nr 11.

  - W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o których mowa w punkcie 7.3.1, dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych opisane jako załącznik nr 11.

Uwaga: W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty opisane w ust. 8.4., 8.8., 8.9. i 8.10. muszą być złożone przez każdy podmiot współuczestniczący.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów stosuje się on do przepisów Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzaju dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. nr 87 poz. 605).

- Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

  - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

  - Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia określony w SIWZ dla taryfy całodobowej  oraz taryfy z rozgraniczonymi wartościami dla szczytu przedpołudniowego, popołudniowego i pozostałej pory dnia.

  - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków naliczonych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sporządzenia oferty.

  - Ceny za energię elektryczną czynną, moc zamówioną, opłaty abonamentowe i opłaty handlowe podane w ofercie będą obowiązywały przez okres realizacji umowy, tj. do 31.12.2009 roku, natomiast rozliczenia za usługę dystrybucji będą dokonywane wg aktualnie obowiązujących taryf.

  - Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

  - Termin płatności faktury ustala się do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Zapłata nastąpi z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze.

  - Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie  z art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Kryteria wyboru oferty:

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- CENA							- 100%

Ocena ofert nastąpi według następującego wzoru:

Wc = 47% x W1 + 53% x W2,

gdzie:

W1 – ilość punktów obliczona dla taryfy B23 określonej dla poszczególnych okresów doby.

W1 składa się z następujących elementów i przypisanych im wag wyszczególnionych poniżej:

- cena za pobraną energię czynną		- 70%

- cena za moc zamówioną (za 1 miesiąc)	- 10%

- cena opłaty abonamentowej (za 1 miesiąc)	- 10%

- cena opłaty handlowej (za 1 miesiąc) 	- 10%

Punktacja końcowa każdej z ocenianych ofert będzie wyliczona wg wzoru:

gdzie:

W1 – ilość punktów badanej oferty dla taryfy B23

Eśwmin – najniższa średnia ważona cena za pobraną energię czynną w poszczególnych okresach doby z wszystkich złożonych ofert

Eśwn – średnia ważona cena za pobraną energię czynną w poszczególnych okresach doby oferty badanej

Mmin – najniższa cena za moc zamówioną (za 1 miesiąc) z wszystkich złożonych ofert

Mn - cena za moc zamówioną (za 1 miesiąc) oferty badanej

Amin - najniższa cena za opłatę abonamentową (za 1 miesiąc) z wszystkich złożonych ofert

An - cena za opłatę abonamentową (za 1 miesiąc) oferty badanej

Hmin - najniższa cena za opłatę handlową (za 1 miesiąc) z wszystkich złożonych ofert

Hn - cena za opłatę handlową (za 1 miesiąc) oferty badanej

W2 - ilość punktów obliczona dla taryfy C21 i C11 (taryfy całodobowe)

W2 składa się z następujących elementów i przypisanych im wag wyszczególnionych poniżej:

- cena za pobraną energię czynną		- 70%

- cena za moc zamówioną (za 1 miesiąc)	- 10%

- cena opłaty abonamentowej (za 1 miesiąc)	- 10%

- cena opłaty handlowej (za 1 miesiąc) 	- 10%

gdzie:

W2 – ilość punktów badanej oferty dla taryf C21 i C11

Eśwmin – najniższa średnia ważona cena za pobraną energię czynną z wszystkich złożonych ofert (dla taryf C21 i C11)

Eśwn – średnia ważona cena za pobraną energię czynną oferty badanej (dla taryf C21 i C11)

Mśwmin – najniższa średnia ważona cena za moc zamówioną (za 1 miesiąc) z wszystkich złożonych ofert (dla taryf C21 i C11)

Mśwmin - najniższa średnia ważona cena za moc zamówioną (za 1 miesiąc) oferty badanej (dla taryf C21 i C11)

Aśwmin - najniższa średnia ważona cena za opłatę abonamentową (za 1 miesiąc) z wszystkich złożonych ofert (dla taryf C21 i C11)

Aśwn - średnia ważona cena za opłatę abonamentową (za 1 miesiąc) oferty badanej (dla taryf C21 i C11)

Hśwmin - najniższa średnia ważona cena za opłatę handlową (za 1 miesiąc) z wszystkich złożonych ofert (dla taryf C21 i C11)

Hn - średnia ważona cena za opłatę handlową (za 1 miesiąc) oferty badanej(dla taryf C21 i C11)

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Zamawiającym spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy PZP i otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: 
Wc=47% x W1+53% x W2.

- Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

  - Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju               nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób tak aby dotarła ona na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do  26.08.2008 r. do godz. 0900.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie (pocztą, faxem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz na stronie internetowej, na której opublikowana została SIWZ .

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

- e-mail:   supekom@wp.pl; http://supekom.bip.sulechow.pl

- Termin związania ofertą:

  - Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2008r. o godzinie 0915 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, II piętro – Sekretariat.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:

  - Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający  podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert oraz kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 PZP dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Wynik ogłoszony zostanie w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 16.6 a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę jawną (cywilną) przed podpisaniem umowy musi być złożona umowa spółki, a w przypadku składania oferty przez konsorcjum - umowa konsorcyjna zawierająca co najmniej:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego,

- zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

  - Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wykonawcą w trybie art.94 ustawy PZP.

  - Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy na identycznych warunkach jak we wzorze umowy znajdującym się w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający unieważni postępowanie na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – art.93 ustawy PZP.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:

- pani Ewa Juryk – e-mail: supekom@wp.pl

- Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zgodnie z art. 180 ust. 1 w zw. Z art. 184 ust. 1 PZP w niniejszym postępowaniu protest jest jedynym środkiem ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, ponieważ nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

  - Protest od treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się do Zamawiającego na piśmie pod rygorem bezskuteczności w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego..

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP „Środki ochrony prawnej”.

- Inne postanowienia.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Załącznik nr 1

# FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Numer REGON:

Numer NIP:

Do:   	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

Nawiązując do ogłoszenia o II przetargu nieograniczonym zamieszczonym w BZP ……………….. nr ……………………………… oferujemy kompleksową usługę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za ceny jednostkowe wskazane poniżej:

1. Dla grupy taryfowej B23 (taryfa dla poszczególnych okresów doby):

- cena brutto 1 kWh energii czynnej (okres przedpołudniowy): …………… zł (słownie: …………… ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- cena brutto 1 kWh energii czynnej (okres popołudniowy): …………… zł (słownie: ………………... ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- cena brutto 1 kWh energii czynnej (pozostały okres): …………… zł (słownie: ………………............ ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- cena brutto za moc zamówioną: ……………… zł/m-c (słownie: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- opłata abonamentowa brutto: …………………zł/m-c (słownie: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- opłata handlowa brutto: …………………zł/m-c (słownie: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%.

2. Dla grupy taryfowej C21 (taryfa całodobowa):

- cena brutto 1 kWh energii czynnej: …………… zł (słownie: ………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- cena brutto za moc zamówioną: ……………… zł/m-c (słownie: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- opłata abonamentowa brutto: …………………zł/m-c (słownie: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- opłata handlowa brutto: …………………zł/m-c (słownie: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%.

3. Dla grupy taryfowej C11 (taryfa całodobowa):

- cena brutto 1 kWh energii czynnej: …………… zł (słownie: ………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- cena brutto za moc zamówioną: ……………… zł/m-c (słownie: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- opłata abonamentowa brutto: …………………zł/m-c (słownie: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%,

- opłata handlowa brutto: …………………zł/m-c (słownie: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….)

w tym podatek VAT w wysokości ………%.

4. Usługi dystrybucji wg aktualnie obowiązujących taryf OSD …………………………………………

/nazwa OSD/

stanowiących załącznik nr ……………….. do oferty.

Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty;

  - uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - ceny ofertowe zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z informacji zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz własnego rozeznania stanu infrastruktury elektroenergetycznej obiektów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o.;

  - ceny za energię elektryczną czynną, moc zamówioną, opłatę abonamentową i opłatę handlową, podane w ofercie będą obowiązywały do 31.12.2009 roku;

  - dysponujemy niezbędną ilością wykwalifikowanych pracowników oraz posiadamy niezbędny sprzęt, tak by zapewnić standardy jakościowe obsługi Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego;

  - przedmiot zamówienia wykonamy sami / za pomocą podwykonawców*, w następującym zakresie:

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................;

  - jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

(1)	...................................................................................

(2)	...................................................................................

(3)	...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

* - niepotrzebne skreślić

Sulechów, dnia …………………………

............................................			               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób 					                          (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)		 		              reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 1a

## DANE WYKONAWCY

- Nazwa:

- Siedziba:

- NIP:

- REGON:

- Tel/fax:

- Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego:

- Nazwa banku i numer konta bankowego:

- Osoby upoważnione przez wykonawcę do podpisania umowy (imię i nazwisko oraz stanowisko):

- Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) jest:

Imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy będzie:

Imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

Jednocześnie zobowiązujemy się do dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy pełnomocnictwa dla naszego przedstawiciela, o ile jego umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sulechów, dnia …………………………

...........................................			               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób 					                          (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)		 		              reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 2

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

# W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Oświadczam /Oświadczamy/x/, że Firma, którą reprezentuję /reprezentujemy/x/:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) tj.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Na każde żądania dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy/x/ własnoręcznym /własnoręcznymi/x/ podpisem /podpisami /x/ świadom /świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Sulechów, dnia …………………………

...............................................					...................................................

(imiona i nazwiska osób 						    (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 			      	       reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 2a

(dotyczy każdego uczestnika konsorcjum)

# OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

Numer telefonu/fax ..........................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania ponieważ nie odnoszą się do mnie  kryteria wykluczające

następujących Wykonawców:

- dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując przedmiotu zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,

- dostawców lub wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

- dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie przedmiotu zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  przedmiotu zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, warunków przetargu przedmiotu zamówienia, 
w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Podpisano:    .................................................................................

( upoważniony przedstawiciel )

## Załącznik nr 2b

(na jednym oświadczeniu podpisują się wszyscy uczestnicy konsorcjum)

# OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................

Numer telefonu/fax ..........................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

3) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Podpisano:    .................................................................................

( upoważniony przedstawiciel )

Rozdział 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA

DOTYCZĄCE UMOWY

- Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93,poz. 623), taryfie dla energii elektrycznej Sprzedawcy, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

- Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

- Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr …………., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

- Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w ramach której Operator Systemu Dystrybucyjnego zapewnia świadczenie usług dystrybucji na rzez Odbiorcy.

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być dostarczona energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy.

- Zamawiającego zalicza się do ……… grupy przyłączeniowej odbiorców energii elektrycznej.

- Miejscem dostarczenia i odbioru energii są: …………………………………………………...

- Miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji stanowi: ………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

- Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne.

- Warunkiem dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej w granicach określonych przepisami jest pobieranie przez Zamawiającego mocy nie większej od mocy umownej …………….., przy współczynniku tg φ nie większym niż 0,4.

- Strony ustalają czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla obiektów zakwalifikowanych do ……… grupy przyłączeniowej:

  - jednorazowa przerwa awaryjna w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku jednego przyłącza zasilającego Zamawiającego ……… godzin

  - łączy czas trwania wyłączeń awaryjnych w ciągu roku nie może przekroczyć …… godzin

  - przerwy w dostawie energii elektrycznej, o których mowa w pkt. 11.1 i 11.2 nie mogą wystąpić jednocześnie dla wszystkich przyłączy kablowych Zamawiającego.

- Standardy jakościowe obsługi Zamawiającego ustala Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).

- W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych, Zamawiającemu przysługują bonifikaty i upusty zgodnie z Taryfą. Podstawą udzielenia bonifikaty lub upustu  jest uznana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego reklamacja zgłoszona przez Zamawiającego za pośrednictwem Sprzedawcy.

- Postępowanie reklamacyjne w zakresie realizacji zadań wynikających z zapisów taryfy odbywa się na zasadach opisanych w tym dokumencie.

- Zamawiający jest zobowiązany ograniczyć pobór energii elektrycznej w przypadku ograniczeń wprowadzanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r., Nr 133, poz. 924).

- Maksymalne ograniczenia w poborze mocy elektrycznej można wprowadzić do wysokości mocy bezpiecznej (tj. ustalonego minimum mocy niezbędnej wyłącznie dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ludzi oraz ochrony środowiska).

- Ustalenie wielkości mocy bezpiecznej należy do Zamawiającego i winno być uzgodnione z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest Zamawiający. Zamawiający oświadcza, że wprowadzone ograniczenia do wysokości mocy bezpiecznej nie spowodują zagrożenia ludzi oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.

- Moc umowna zamawiana jest przez Zamawiającego dla każdego przyłącza wyposażonego w układ pomiarowo-rozliczeniowy w formie pisemnego zamówienia mocy.

- Moc umowna jest wielkością stałą w roku kalendarzowym.

- Zmiana mocy umownej może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego złożony Sprzedawcy. Szczególny tryb zmiany mocy umownej jest określony w taryfach oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

- Moc umowna w granicach określonych warunkami przyłączenia powinna być zamówiona w terminie do 30 listopada na rok następny. W przypadku braku zamówienia, jako moc umowną na rok następny przyjmuje się wielkość z roku poprzedniego.

- Pisemne zamówienie mocy na rok następny stanowić będzie załącznik do umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się, że nie przekroczy poboru mocy powyżej ustalonej mocy umownej, a w przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę jej przekroczenia, zobowiązuje się do ponoszenia dodatkowej opłaty zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej taryfie właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest Zamawiający.

- Rozliczeniu podlega także pobór i oddanie energii biernej na zasadach określonych przez Sprzedawcę w taryfie dla energii elektrycznej.

- W okresie rozliczeniowym mogą być wystawiane faktury przejściowe, z których wynikające należności będą miały formę rat planowanych za pobraną energię elektryczną, a ich wysokość nie przekroczy 75% przewidywanego zużycia energii elektrycznej na dany miesiąc.

- W przypadku nie dotrzymania terminów płatności Sprzedawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe.

- Strony zobowiązują się do prowadzenia ruchu sieciowego zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

- Sprzedawca za pośrednictwem Operatora Systemu Dystrybucyjnego zobowiązuje się do:

  - powiadamiania Zamawiającego o zmianach warunków dostarczania energii elektrycznej, a w szczególności wymagających przystosowania do nich urządzeń elektrycznych należących do Zamawiającego,

  - udzielania informacji o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków dostarczania energii elektrycznej w razie występowania zakłóceń w jej dostarczaniu,

  - bezzwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej,

  - Sprzedawca zobowiązuje się do ograniczenia przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do niezbędnego minimum, w przypadku awarii (nieprzewidziane, nieplanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej) lub nieprzewidzianych pilnych prac koniecznych dla zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii.

- Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej niezwłocznie w przypadkach:

  - gdy kontynuowanie dostarczania energii elektrycznej, ze względu na stan techniczny urządzeń Zamawiającego może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego albo zagrożenie pożarem lub wybuchem,

  - nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej, a zwłaszcza w przypadku poboru z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, albo przez ingerencję Zamawiającego w układ pomiarowo-rozliczeniowy mającą wpływ na zafałszowanie jego pomiarów,

  - gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 14 dni od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności,

  - nie zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu liczników albo zerwaniu lub uszkodzeniu plomb nałożonych na liczniki,

  - pobieranie energii elektrycznej w sposób zakłócający dostarczanie tej energii innym odbiorcom,

  - pobierania energii elektrycznej w sposób zagrażający urządzeniom Sprzedawcy,

  - nie dopełnienia przez Zamawiającego obowiązku określonego w ust. 31 punkt 31.6.

- W przypadku wznowienia dostarczania energii, gdy wstrzymanie wynikało z powodów, o których mowa w ust. 29 Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wznowienie dostawy energii elektrycznej. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej nastąpi bezzwłocznie jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie jej dostarczania.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - pobierania energii elektrycznej zgonie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,

  - utrzymania użytkowanej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w stanie technicznym odpowiadającym przepisom i normom,

  - terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych płatności związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, również w przypadku zgłoszenia reklamacji,

  - utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej, a w szczególności do zaniechania stawiania obiektów budowlanych, sadzenia drzew bez zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń oraz utrzymania urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

  - powierzania budowy lub dokonywania zmian i napraw w instalacji elektrycznej osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

  - umożliwienia upoważnionym pracownikom Sprzedawcy dostępu do znajdujących się na terenie Zamawiającego elementów sieci elektroenergetycznej w celu dokonania planowanych prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii, jak również dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej i jego urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznej. Niedopuszczenie przez Zamawiającego przedstawiciela Sprzedawcy, upoważnionego do kontroli oraz odczytu stanów układu pomiarowo-rozliczeniowego może być przyczyną wstrzymania dalszej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych.

  - dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których został uprzednio zawiadomiony,

  - zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz plomb, a w szczególności plomb na zabezpieczeniach głównych przelicznikowych i w skaldzie pomiarowo-rozliczeniowym,

  - niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za moc i energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w dostawie energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach.

- Zamawiający ma prawo do:

  - zmiany grupy taryfowej nie częściej niż co 3 miesiące, przy czym o planowanej zmianie zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę nie później niż na 30 dni przed wskazanym terminem zmiany,

  - dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku jego usytuowania w obiektach Sprzedawcy, wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną oraz żądania przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań urządzeń układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej,

  - wnoszenia reklamacji dotyczących wykonania umowy do Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy, w którym zawarł umowę.

Rozdział 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Obiekt nr 1: | Oczyszczalnia Ścieków dla m. Sulechowa |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zasilanie podstawowe: zaciski prądowe na głowicy kablowej15 kV w stacji transformatorowej S-517, zasilanie rezerwowe: zaciski prądowe na izolatorach 15kV na stacji transformatorowej S-517 |
| Moc przyłączeniowa | 300 kW |
| Moc umowna | 130 kW |
| Roczne zużycie energii | szczyt przedpołudniowy: 141 500 kWh szczyt popołudniowy: 92 809 kWh pozostałe: 544 966 kWh |
| Grupa taryfowa | B23 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 15) |
| Grupa przyłączeniowa | III |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 15 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 2: | Ujęcie Wody ul. Wojska Polskiego Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na głowicy kablowej 0,4 kV w stacji transformatorowej Sprzedawcy |
| Moc przyłączeniowa | 120 kW |
| Moc umowna | 115 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 410 157 kWh |
| Grupa taryfowa | C21 |
| Napięcie zasilania | jednofazowy układ pomiarowy (0,4) |
| Grupa przyłączeniowa | IV |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 0,4 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 3: | Przepompownia PS-1, ul. Wojska Polskiego Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wejściu przewodów w złączu kablowym w kierunku Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 78 kW |
| Moc umowna | 66 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 36 892 kWh |
| Grupa taryfowa | C21 |
| Napięcie zasilania | jednofazowy układ pomiarowy (0,4) |
| Grupa przyłączeniowa | IV |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 0,4 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 4: | Przepompownia PS-8, ul. Piaskowa Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 70 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 89 828 kWh |
| Grupa taryfowa | C21 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 80) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 80 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 5: | Przepompownia PS-7, ul. Przemysłowa, dz. 73/1 Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 7 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 11 317 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 16) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 16 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 6: | Przepompownia PS-6, ul. Słoneczna, dz. 266/10 Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu ZK w szafce SPP w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 7 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 6 460 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 16) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 16 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 7: | Przepompownia PS-5, ul. Rozwojowa, dz. 229/9 Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 17 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 451 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 40) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 40 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 8: | Zbiornik wyrównawczy wody, ul. Morelowa Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 15 kW |
| Moc umowna | 11 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 13 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 25) |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 25 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 9: | Przepompownia ścieków, ul. Olbromskiego Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 9 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 1 815 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 20) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 20 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 10: | Przepompownia ścieków PS-10, ul. Klonowa Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 20 kW |
| Moc umowna | 14 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 18 060 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 32) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 32 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 11: | Przepompownia ścieków PS-9, Oś. Nadodrzańskie Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 20 kW |
| Moc umowna | 14 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 6 828 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 32) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 32 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 12: | Przepompownia ścieków PS-3, ul. Łochowska Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 7 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 3 944 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 16) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 16 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 13: | Przepompownia ścieków, ul. Brzozowa dz. 69/1 Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 27 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 12 543 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 63) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 63 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 14: | Przepompownia ścieków, Oś. Zacisze Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 15 kW |
| Moc umowna | 11 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 5 694 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 25) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 25 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 15: | Przepompownia ścieków PS-1, dz. 144/1 Buków |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 14 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 1 381 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 32) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 32 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 16: | Przepompownia ścieków PS-2, dz. 52/10 Buków |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 9 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 1 462 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 20) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 20 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 17: | Przepompownia ścieków, dz. 63/1 Obłotne |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 9 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 2 095 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 20) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 20 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 18: | Przepompownia ścieków PS-13, ul. Gdańska Krężoły |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 4 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 1 706 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 10) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 10 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 19: | Przepompownia ścieków, Kalsk, dz. 1/48 |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 14 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 3 846 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 32) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 32 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 20: | Przepompownia ścieków PS-4 Brzezie k/Sulechowa dz. 129/1 |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 11 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 5 795 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 25) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 25 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 21: | Hydrofornia, Kije Góry „B” |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczenia głównego w stacji trafo w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 20 kW |
| Moc umowna | 14 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 20 422 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 32) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 32 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 22: | Hydrofornia, Brzezie Pomorskie |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | końcówki kabla zasilającego w stacji transformatorowej |
| Moc przyłączeniowa | 40 kW |
| Moc umowna | 27 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 24 105 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 63) |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 63 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 23: | Stacja Uzdatniania Wody, Cigacice |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | końcówki kabla zasilającego w stacji transformatorowej w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 77 kW |
| Moc umowna | 27 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 34 008 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 63) |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 63 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 24: | Hydrofornia, Klępsk |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 27 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 21 997 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 63) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 63 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 25: | Hydrofornia, Karczyn |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 20 kW |
| Moc umowna | 14 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 10 507 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 32) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 32 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 26: | Oczyszczalnia ścieków, Klępsk |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 10 kW |
| Moc umowna | 7 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 33 886 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 16) |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 16 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 27: | Przepompownia ścieków PS-11, Kruszyna dz. 8/3 |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 9 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 2 431 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 20) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 20 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 28: | Biura ul. Orzechowa 1, Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 4 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 1 441 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | jednofazowy układ pomiarowy (25) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 25 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 29: | Cmentarz Komunalny w Sulechowie |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 15 kW |
| Moc umowna | 11 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 16 138 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 25) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 25 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 30: | Kotłownia, ul. 1 Maja 9, Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 12 kW |
| Moc umowna | 9 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 3 397 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 20) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 20 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 31: | Warsztat, ul. Poznańska 17, Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe przy konstrukcji wsporczej w ścianie budynku na wyjściu w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 40 kW |
| Moc umowna | 27 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 8 090 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 63) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 63 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 32: | Biuro ul. Poznańska 18, Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 27 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 69 904 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 25) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 25 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 33: | Kotłownia, ul. Walki Młodych 10, Sulechów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | 12 kW |
| Moc umowna | 10 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 9 009 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | trójfazowy układ pomiarowy (3 x 20) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 20 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 34: | Dom Pogrzebowy Buków |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 1 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 3 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | jednofazowy układ pomiarowy (10) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 10 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 35: | Dom Pogrzebowy Mozów |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 1 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 3 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | jednofazowy układ pomiarowy (10) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 10 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 36: | Dom Pogrzebowy Brody |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 1 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 2 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | jednofazowy układ pomiarowy (10) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 10 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |

| Obiekt nr 37: | Dom Pogrzebowy Łęgowo |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego (konstrukcji wsporczej) w ścianie budynku na wyjściu w kierunku instalacji Zamawiającego |
| Moc przyłączeniowa | brak danych |
| Moc umowna | 1 kW |
| Roczne zużycie energii | taryfa całodobowa: 6 kWh |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Napięcie zasilania | jednofazowy układ pomiarowy (10) |
| Grupa przyłączeniowa | brak danych |
| Układ pomiarowy | - pomiar odbywa się na napięciu: 0,4 kV - zabezpieczenie przelicznikowe: 10 A - współczynnik mocy: tg ≤ 0,4 |