………………………………, ……………

(miejscowość, data)

Załącznik nr 2 - Formularz wzoru oferty

………………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP 	…………………………………

REGON	…………………………………

Tel.	…………………………………

e-mail	…………………………………

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o.o.,

ul. Poznańska 18,

66-100 Sulechów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2016 r. dotyczące realizacji zadania „Infrastruktura serwerowa – przebudowa serwerowni”, realizowanego w projekcie „Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług dla ludności przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

  - Netto łącznie: 	……………………, 	słownie netto 	…………………………………………………………

  - Podatek VAT: 	……………………,	słownie VAT 	…………………………………………………………

  - Brutto:		……………………,  	słownie brutto	…………………………………………………………

- Termin ważności (podanej w punkcie 1 ceny) oferty wynosi 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (tj. 08.12.2016r.)

- Oświadczam/-y, że:

  - Posiadam/-y kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  - Posiadam/-y zdolności techniczne lub zawodowe, w tym doświadczenie, potencjał techniczny i osoby, umożliwiające realizację zamówienia;

  - Znajduje/-my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

  - Zapoznałem/-iśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych uwag.

  - Wykonam/-y wszystkie elementy zamówienia oraz oświadczamy że oferowane w ramach usługi elementy oraz sprzęt spełniają minimalne wymagania o których mowa w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Co potwierdzam/-y wypełniając poniższą tabelę:

| Lp. | Zakres wykonywanych prac | Wykonawca powinien potwierdzić iż wykona dany element usługi (należy wpisać WYKONAM/NIEWYKONAM). Dodatkowo dla elementów (oznaczonych *) w których ma zostać dostarczony sprzęt Wykonawca powinien wskazać producenta, markę oraz model [numerów katalogowy / numer produktu] oferowanego rozwiązania wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami dla spełnienia wymagań Zamawiającego. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż wszystkich przedmiotów znajdujących się na ścianach adaptowanego pomieszczenia (tj. kaloryfera), a następnie uszczelnienie instalacji C.O., wyniesienie szafy pancernej o wadze ok. 120kg. Wyrównanie (szpachlowanie) wszystkich nierówności znajdujących się na ścianach oraz suficie pomieszczenia. Pomalowanie pomieszczenia na kolor biały farbą niepalną. |  |
| 2 | (*)Dostawa i montaż rolety antywłamaniowej (1 szt., Wykonana z aluminium lub PCV, Dostosowana do wymiarów okna (wymiar okna: 1,65m x 2,75m). Montowana bez uszkodzenia elewacji budynku, Jednokomorowa z taśmą do podciągania po lewej stronie okna, Kolor biały). |  |
| 3 | (*)Dostawa i montaż drzwi (1 szt.) do serwerowni (wymiar drzwi: 0,9m x 2,04m). Drzwi posiadające odporność ogniową klasy co najmniej EI30. Drzwi muszą posiadać atesty antywłamaniowe i przeciwpożarowe. |  |
| 4 | (*)Dostawa i montaż podłogi technicznej (1 szt., Wysokość podłogi: 20 cm). Podłoga typu HSB-P 38 zaaplikowana wykładziną PCV typu Dunlop Colorado) podniesionej systemowej spełniającej parametry i warunki wymagane dla pomieszczeń komputerowych takich jak serwerownie. Zakres prac obejmuje przygotowanie pomieszczenia, rozplanowanie układu wsporników, montaż płyt podłogowych warz z elementami osprzętu technologicznego i instalacji technologicznej rozprowadzonej w przestrzeni pod podłogą. Podłoga podniesiona musi spełniać wymagania stawiane antyelektrostatycznym materiałom posadzkowym. Podłoga techniczna powinna wytrzymać ciężar szafy pancernej, która będzie stała w pomieszczeniu serwerowni. Waga szafy pancernej, ok. 120 kg |  |
| 5 | (*)Modernizacja rozdzielni elektrycznej. Wymiana tablicy bezpiecznikowej (1 szt.) wraz z osprzętem (Tablica natynkowa 24-polowa PCV, Rozłącznik FR-63 3-polowy, Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A – 3 szt., Bezpiecznik typu S B16 – 10 szt., Doprowadzenie nowego zasilania do tablicy). |  |
| 6 | (*)Dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu klimatyzacji. Klimatyzator (1 szt.) należy dostarczyć w komplecie ze sterownikiem naściennym (Składająca się z jednostki wewnętrznej naściennej oraz inwertera). Skropliny do wyprowadzenia na zewnątrz budynku. Skraplacz do umieszczenia na elewacji zewnętrznej bądź na dachu budynku. Należy przyjąć, iż urządzenia w serwerowni, tj.: zasilacz awaryjny, przełącznik, serwer, macierz oraz inne urządzenia: będą łącznie miały przyrost ciepła na poziomie ok. 0,8 kW (ok. 2000 btu/h), Przyjmuje się, że urządzenia w serwerowni będą pracować na 80-85% swojej wydajności w temperaturze otoczenia ok. 22 stopnie Celcjusza. Mając na uwadze możliwe doposażenie w przyszłości, serwerowni w dodatkowe urządzenia, należy przyjąć , że moc chłodnicza systemu klimatyzacji powinna wynosić co najmniej 3,5kW, Należy zapewnić przeglądy techniczne przez co najmniej 5 lat od instalacji. |  |
| 7 | Sprawdzenie wentylacji. |  |
| 8 | (*)Dostawa i montaż fabrycznie nowej szafy kablowej wraz z wyposażeniem (1 szt., 42 U 800mm x 1000mm, Drzwi przednie przeszklone z zamkiem, Drzwi tylne uchylne z zamkiem, Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka, min. wyposażenie: 4 wentylatory, 3 półki, listwa zasilająca, 40 koszyków ze śrubami). |  |

- Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty)